## Monitoring okt2016-sept2017
Monitoring 2017 t/m okt versie1
| Okt 2016 t/m Okt 2017 | [15 empty] | Heatpumps air/water Performance Tweakers forum
| Heatpumps air/water Performance Tweakers forum | [15 empty] | Data are owner declared 1)
| Data are owner declared 1) | [9 empty] | Performance for heating |  |  |  | 4.2614 |  | Heatmeters:
| Heat meter | Mse | Separate Integrated heat/flow meter with certificate | [13 empty] | Mse | Separate Integrated heat/flow meter with certificate
| Heat meter HP | Mhp | Heat metering internal heatpump | [13 empty] | Mhp | Heat metering internal heatpump
| Self made | S | Separate temp/flow metering with external integrator | [13 empty] | S | Separate temp/flow metering with external integrator
| Estimated | E | Estimations without heat meter | [13 empty] | E | Estimations without heat meter
start
[6 empty] | 2016 |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  | 2016 | [7 empty] | Totaal |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  | 2017 | 2017 |  | 2017
|  |  |  | level |  | Seizoen |  |  | Okt |  |  | Nov |  |  | Dec | [5 empty] | level |  | 2017 |  |  | Jan |  |  | febr |  |  | mrt |  |  | april |  | mei | t/m | sept |  |  |  | dec
Member | Type heatpump | Heat | Type | heating | okt2016 t/m sept2017 |  |  | KNMI | 9.9 | C | KNMI | 5.4 | C | KNMI | 4.7 | C | Member | Type heatpump | Heat | Type | heating | jan t/m nov | sept |  | KNMI | 1.6 | C | KNMI | 5.1 | C | KNMI | 8.6 | C | KNMI | 8.7 | C | KNMI |  | C |  |  | KNMI |  | C
|  | power | heat | system | elec 5) | heat | SCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP |  |  | power | heat | system | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP |  |  | electr | heat | MCOP
|  | kW | meter | 4) | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  |  |  | kW | meter | 4) | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  |  |  | kWh | kWh
DATA HEAT AND ELECTRICITY ONLY FOR HEATING WITHOUT DHW 2) | [16 empty] | DATA HEAT AND ELECTRICITY ONLY FOR HEATING WITHOUT DHW 2)
Tomexergie | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=39 | 3357 | 13538 | 4.0328 | 240 | 1180 | 4.9167 | 413 | 1697 | 4.109 | 468 | 1853 | 3.9594 | Tomexergie | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=39 | 1947 | 7528 | 3.8665 | 560 | 1871 | 3.3411 | 531 | 2039 | 3.8399 | 347 | 1511 | 4.3545 | 289 | 1280 | 4.4291 | 220 | 827 | 3.7591
Develdonk | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=31 | 4140 | 17892 | 4.3217 | 244 | 1225 | 5.0205 | 570 | 2470 | 4.3333 | 628 | 2565 | 4.0844 | Develdonk | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=31 | 2407 | 10214 | 4.2435 | 986 | 3641 | 3.6927 | 606 | 2603 | 4.2954 | 362 | 1766 | 4.8785 | 291 | 1418 | 4.8729 | 162 | 786 | 4.8519
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=28 | 1233 | 4924 | 3.9935 | 48 | 185 | 3.8542 | 160 | 676 | 4.225 | 246 | 1064 | 4.3252 | Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=28 | 743 | 2877 | 3.8721 | 367 | 1491 | 4.0627 | 190 | 806 | 4.2421 | 97 | 426 | 4.3918 | 36 | 122 | 3.3889 | 53 | 32 | 0.60377
Jaari | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=28 | 2444 | 12594 | 5.153 | 163 | 1035 | 6.3497 | 354 | 1823 | 5.1497 | 394 | 2048 | 5.198 | Jaari | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=28 | 1405 | 6934 | 4.9352 | 570 | 2544 | 4.4632 | 413 | 2038 | 4.9346 | 209 | 1261 | 6.0335 | 128 | 754 | 5.8906 | 85 | 337 | 3.9647
koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=33 | 1869 | 7331 | 3.9224 | 76 | 346 | 4.5526 | 311 | 1271 | 4.0868 | 343 | 1426 | 4.1574 | koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=33 | 1075 | 4051 | 3.7684 | 471 | 1798 | 3.8174 | 315 | 1264 | 4.0127 | 156 | 657 | 4.2115 | 64 | 237 | 3.7031 | 69 | 95 | 1.3768
Wodan89 | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=37 | 3585 | 13709 | 3.824 | 300 | 1308 | 4.36 | 547 | 2156 | 3.9415 | 700 | 2558 | 3.6543 | Wodan89 | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=37 | 1836 | 6817 | 3.713 | 829 | 2638 | 3.1821 | 542 | 2042 | 3.7675 | 263 | 1267 | 4.8175 | 202 | 870 | 4.3069 | 0 | 0
Wodan892 | pana mono kW | 6 | Mse | T2=? | [12 empty] | Wodan892 | pana mono kW | 6 | Mse | T2=? | 0 | 0 | #DIV/0!
Corsat | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=33 | 2460 | 10304 | 4.1886 | 119 | 473 | 3.9748 | 375 | 1587 | 4.232 | 452 | 1967 | 4.3518 | Corsat | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=33 | 1402 | 5789 | 4.1291 | 637 | 2545 | 3.9953 | 390 | 1684 | 4.3179 | 212 | 1005 | 4.7406 | 112 | 488 | 4.3571 | 51 | 67 | 1.3137
Bram-Bos | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=28 | 1272 | 5682 | 4.467 |  |  |  | 171 | 782 | 4.5731 | 236 | 1075 | 4.5551 | Bram-Bos | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=28 | 790 | 3465 | 4.3861 | 331 | 1332 | 4.0242 | 233 | 1027 | 4.4077 | 119 | 602 | 5.0588 | 75 | 360 | 4.8 | 32 | 144 | 4.5
barteg | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=31 | 2608 | 10854 | 4.1618 |  |  |  | 386 | 1614 | 4.1813 | 533 | 2270 | 4.2589 | barteg | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=31 | 1689 | 6970 | 4.1267 | 802 | 3072 | 3.8304 | 537 | 2263 | 4.2142 | 281 | 1291 | 4.5943 |  |  | #DIV/0! | 69 | 344 | 4.9855
Domba | panasonic mono | 2*6 | S | T2=31 | 6138 | 27321 | 4.4511 |  |  |  | 719 | 3508 | 4.879 | 1043 | 4546 | 4.3586 | Domba | panasonic mono | 2*6 | S | T2=31 | 3923 | 17285 | 4.4061 | 1458 | 5560 | 3.8134 | 922 | 4134 | 4.4837 | 629 | 3126 | 4.9698 | 453 | 1982 | 4.3753 | 461 | 2483 | 5.3861
Boerm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=39 | 2196 | 9139 | 4.1617 |  |  |  | 284 | 1334 | 4.6972 | 343 | 1428 | 4.1633 | Boerm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=39 | 1500 | 6070 | 4.0467 | 609 | 2288 | 3.757 | 450 | 1822 | 4.0489 | 282 | 1325 | 4.6986 | 69 | 307 | 4.4493 | 90 | 328 | 3.6444
hajeetje | Panasonic mono | 5 | E | T2=32 | 2022 | 8865 | 4.3843 | [9 empty] | hajeetje | Panasonic mono | 5 | E | T2=32 | 1744 | 7483 | 4.2907 | 606 | 2232 | 3.6832 | 527 | 2192 | 4.1594 | 332 | 1677 | 5.0512 | 278 | 1382 | 4.9712 | 1 | 0 | 0
mkleinman | Elga/carrier | 5.1 | S | T2=35 | 2141 | 8980 | 4.1943 |  |  |  | 343 | 1404 | 4.0933 | 396 | 1634 | 4.1263 | mkleinman | Elga/carrier | 5.1 | S | T2=35 | 1246 | 5250 | 4.2135 | 497 | 1959 | 3.9416 | 339 | 1419 | 4.1858 | 197 | 900 | 4.5685 | 156 | 692 | 4.4359 | 57 | 280 | 4.9123
Rol-co | Ekowarrior | 7 | Mse | T2=30 | 722 | 2918 | 4.0416 | [9 empty] | Rol-co | Ekowarrior | 7 | Mse | T2=30 | 623 | 2489 | 3.9952 |  |  |  | 258 | 1057 | 4.0969 | 175 | 828 | 4.7314 | 99 | 429 | 4.3333 | 91 | 175 | 1.9231
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=29 | 718 | 2856 | 3.9777 | [9 empty] | Vincm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=29 | 652 | 2679 | 4.1089 |  |  |  | 384 | 1640 | 4.2708 | 175 | 768 | 4.3886 | 66 | 177 | 2.6818 | 27 | 94 | 3.4815
hrt | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=31 | 923 | 4507 | 4.883 | [9 empty] | hrt | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=31 | 706 | 3403 | 4.8201 | [6 empty] | 300 | 1614 | 5.38 | 217 | 1104 | 5.0876 | 189 | 685 | 3.6243
buiter | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=30 | 329 | 1228 | 3.7325 | [9 empty] | buiter | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=30 | 285 | 1067 | 3.7439 |  |  |  | 92 | 361 | 3.9239 | 137 | 507 | 3.7007 | 44 | 161 | 3.6591 | 12 | 38 | 3.1667
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=28 | 58 | 228 | 3.931 | [9 empty] | Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=28 | 58 | 228 | 3.931 | [12 empty] | 58 | 228 | 3.931
Oxelaar | Elga/Toshiba | 5 | Mse | ? | 27 | 93 | 3.4444 | [9 empty] | Oxelaar | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=36 | 27 | 93 | 3.4444 | [12 empty] | 27 | 93 | 3.4444
Appie Heijn | Hitachi | [15 empty] | Appie Heijn | Hitachi |  |  |  | 0 | 0
Foxie 10 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=? | [12 empty] | Foxie 10 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=? | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | Godfriedd | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=30 | 0 | 0 | #DIV/0!
Blauwemac | Panasonicmono | 5 | Mse | T2=31 | [12 empty] | Blauwemac | Panasonicmono | 5 | Mse | T2=33 | 0 | 0 | #DIV/0!
AUitehaag | Ecodan | 5 | Mse | T2=35 | [12 empty] | AUitehaag | Ecodan | 5 | Mse | T2=35 | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | Cris_82 | Loriaduo | 6 | Mse | T2=35 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Gemiddelde COP for heating: |  |  |  | 38242 | 162963 | 4.2614 | 1190 | 5752 | 4.8336 | 4633 | 20322 | 4.3864 | 5782 | 24434 | 4.2259 |  | Gemiddelde COP for heating: |  |  |  | 24058 | 100692 | 4.1854 | 8723 | 32971 | 3.7798 | 6729 | 28391 | 4.2192 | 4273 | 20531 | 4.8048 | 2579 | 11763 | 4.5611 | 1754 | 7036 | 4.0114
DATA FOR HEATING AND DHW TOGETHER | [16 empty] | DATA FOR COMBI HEATING AND DHW
Kanaaldijk | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=38 | 5764 | 17454 | 3.0281 | 274 | 729 | 2.6606 | 934 | 2596 | 2.7794 | 1046 | 2907 | 2.7792 | Kanaaldijk | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=38 | 3366 | 10767 | 3.1988 | 1165 | 3426 | 2.9408 | 837 | 2747 | 3.282 | 383 | 1392 | 3.6345 | 144 | 455 | 3.1597 | 837 | 2747 | 3.282
hannibal2206 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=35 | 3192 | 11219 | 3.5147 | 180 | 757 | 4.2056 | 473 | 1721 | 3.6385 | 535 | 1975 | 3.6916 | hannibal2206 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=35 | 1802 | 6059 | 3.3624 | 829 | 2638 | 3.1821 | 541 | 1864 | 3.4455 | 230 | 850 | 3.6957 | 202 | 707 | 3.5 | 0 | 0
Stoofie | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=38 | 3503 | 10922 | 3.1179 | [9 empty] | Stoofie | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=38 | 3060 | 9564 | 3.1255 | 933 | 2804 | 3.0054 | 671 | 2337 | 3.4829 | 518 | 1744 | 3.3668 | 443 | 1358 | 3.0655 | 495 | 1321 | 2.6687
mgroen81 | Ecodan | 5 | Mse | T2=30 | [12 empty] | mgroen81 | Ecodan | 5 | Mse | T2=32 | 0 | 0 | #DIV/0!
DATA ONLY DHW | [16 empty] | DATA ONLY DHW
Koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 573 | 1533 | 2.6754 |  |  |  | 65 | 151 | 2.3231 | 62 | 152 | 2.4516 | Koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 387 | 1065 | 2.7519 | 67 | 145 | 2.1642 | 58 | 138 | 2.3793 | 59 | 155 | 2.6271 | 59 | 165 | 2.7966 | 144 | 462 | 3.2083
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 1208 | 3777 | 3.1267 |  |  |  | 108 | 337 | 3.1204 | 133 | 415 | 3.1203 | Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 852 | 2671 | 3.135 | 157 | 435 | 2.7707 | 128 | 383 | 2.9922 | 125 | 391 | 3.128 | 115 | 354 | 3.0783 | 327 | 1108 | 3.3884
Boerm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 359 | 997 | 2.7772 |  |  |  | 71 | 206 | 2.9014 | 107 | 312 | 2.9159 | Boerm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 175 | 464 | 2.6514 | 68 | 188 | 2.7647 | 70 | 171 | 2.4429 | 17 | 45 | 2.6471 | 6 | 15 | 2.5 | 14 | 45 | 3.2143
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 327 | 751 | 2.2966 | [9 empty] | Vincm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 252 | 582 | 2.3095 |  |  |  | 67 | 140 | 2.0896 | 81 | 197 | 2.4321 | 75 | 169 | 2.2533 | 29 | 76 | 2.6207
Domba | Panasonic mono | 2*6 | S |  | 452 | 1266 | 2.8009 | [9 empty] | Domba | Panasonic mono | 2*6 | S |  | 385 | 1047 | 2.7195 | [9 empty] | 67 | 219 | 3.2687 | 318 | 828 | 2.6038
[17 empty] | Godfriedd | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 0 | 0
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp |  | 49 | 130 | 2.6531 | [9 empty] | Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp |  | 49 | 130 | 2.6531 | [12 empty] | 49 | 130 | 2.6531
|  | Totaal incl DHW |  |  | 53669 | 211012 |  | 1644 | 7238 |  | 6284 | 25333 |  | 7665 | 30195 |  |  |  | Totaal incl DHW |  |  | 34386 | 133041 |  | 11942 | 42607 |  | 9101 | 36171 |  | 5686 | 25305 |  | 3690 | 15205 |  | 3967 | 13753
Natural gas reduction (eff. HR boiler 0,9) | [5 empty] | 23978.6364 | m3 | [9 empty] | Natural gas reduction (eff. HR boiler 0,9) | [5 empty] | 15118.2955 | m3
Reduction CO2 | [5 empty] | 42681.9727 | kg | (als elektriciteit 100% duurzaam is.) | [8 empty] | Reduction CO2 | [5 empty] | 26910.5659 | kg
1) Dit zijn echte praktijk gegevens opgegeven door de eigenaar van de warmtepomp! (Niet door leverancier) | [16 empty] | 1) Dit zijn echte praktijk gegevens opgegeven door de eigenaar van
Deze datatabel is bedoeld om WP's met elkaar te vergelijken, om het proces te verbeteren, dus de oorzaak van verschillen op het forum te bespreken. | [16 empty] | de warmtepomp(Niet door de leveranciers)
De COP waarden hangen mede af van de relatie tussen woning en afgiftesysteem, instellingen, regeling en vakkundige installatie. | [16 empty] | Deze datatabel is bedoeld om WP's met elkaar te vergelijken, en om het
2) DHW = Domestic Hot Water | [16 empty] | om het proces te verbeteren, dus de oorzaak van verschillen
3) MCOP = gemiddelde maand Coeff Of Performance= Geleverde warmte/ toegevoerde elektriciteit | [16 empty] | op het forum te bespreken
4) Afgifte systeem gemiddelde aanvoertemperatuur Ta: Aanvoer temp bij 2C buiten b.v. 35C dan T2=35 | [16 empty] | De COP waarden hangen mede af van de relatie tussen woning en
5) Elektriciteit warmtepomp inclusief hulpenergie en CV pomp | [16 empty] | afgiftesysteem, instellingen, regeling en vakkundige installatie.
2) DHW=Domestic Hot Water
3) MCOP = gemiddelde maand COP
4) Aanvoertemp 35C van CV system bij 2C buiten b.v. T2=35
5) Elektriciteit warmtepomp inclusief hulpenergie en CV pomp
Elga/Toshiba asl pilot

## monitoring 2017
Monitoring 2018 t/m februari def.
Heatpumps air/water Performance Tweakers forum
Data are owner declared 1)
Heatmeters:
Mse | Separate Integrated heat/flow meter with certificate
Mhp | Heat metering internal heatpump
S | Separate temp/flow metering with external integrator
E | Estimations without heat meter |  |  |  |  | Geel=volledig jaar
[7 empty] | Totaal |  |  | Totaal | [10 empty] | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017
|  |  |  | level |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2018-01-01 |  |  | 2018-02-01 |  |  |  |  | Jan |  |  | febr |  |  | mrt |  |  | april |  | mei | t/m | sept |  | Okt |  |  | nov |  |  | dec
Member | Type heatpump | Heat | Type | heating |  | jan t/m dec |  |  | Jan t/m febr |  |  | KNMI | 5.6 | C | KNMI | 0.7 | C |  |  | KNMI | 1.6 | C | KNMI | 5.1 | C | KNMI | 8.6 | C | KNMI | 8.7 | C | KNMI |  | C | KNMI | 13.3 | C | KNMI | 7.3 | C | KNMI | 4.9 | C
|  | power | heat | system |  | electr | heat | SCOP | electr | heat | SCOP | electr | heat | SCOP | electr | heat | SCOP |  |  | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP
|  | kW | meter | 4) |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  |  |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh
DATA HEAT AND ELECTRICITY ONLY FOR HEATING WITHOUT DHW 2) | [17 empty] | TA | COP
Tomexergie | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=39 | 39 | 3080 | 12291 | 3.9906 | 1101 | 4014 | 3.6458 | 551 | 2179 | 3.9546 | 550 | 1835 | 3.3364 | 39 | 3.3364 | 560 | 1871 | 3.3411 | 531 | 2039 | 3.8399 | 347 | 1511 | 4.3545 | 289 | 1280 | 4.4291 | 220 | 827 | 3.7591 | 167 | 885 | 5.2994 | 426 | 1823 | 4.2793 | 540 | 2055 | 3.8056
Develdonk | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=31 | 31 | 3700 | 15861 | 4.2868 | 1575 | 6040 | 3.8349 | 720 | 3161 | 4.3903 | 855 | 2879 | 3.3673 | 31 | 3.3673 | 986 | 3641 | 3.6927 | 606 | 2603 | 4.2954 | 362 | 1766 | 4.8785 | 291 | 1418 | 4.8729 | 162 | 786 | 4.8519 | 186 | 977 | 5.2527 | 466 | 2069 | 4.4399 | 641 | 2601 | 4.0577
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=28 | 28 | 1135 | 4725 | 4.163 | 579 | 2560 | 4.4214 | 253 | 1229 | 4.8577 | 326 | 1331 | 4.0828 | 28 | 4.0828 | 367 | 1491 | 4.0627 | 190 | 806 | 4.2421 | 97 | 426 | 4.3918 | 36 | 122 | 3.3889 | 53 | 32 | 0.60377 | 13 | 34 | 2.6154 | 114 | 545 | 4.7807 | 265 | 1269 | 4.7887
Jaari | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=28 | 28 | 2234 | 11334 | 5.0734 | 987 | 4522 | 4.5816 | 420 | 2229 | 5.3071 | 567 | 2293 | 4.0441 | 28 | 4.0441 | 570 | 2544 | 4.4632 | 413 | 2038 | 4.9346 | 209 | 1261 | 6.0335 | 128 | 754 | 5.8906 | 85 | 337 | 3.9647 | 96 | 635 | 6.6146 | 265 | 1571 | 5.9283 | 468 | 2194 | 4.688
Wodan89 | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=37 | 37 | 3230 | 12248 | 3.792 | 1451 | 5030 | 3.4666 | 686 | 2627 | 3.8294 | 765 | 2403 | 3.1412 | 37 | 3.1412 | 829 | 2638 | 3.1821 | 542 | 2042 | 3.7675 | 263 | 1267 | 4.8175 | 202 | 870 | 4.3069 | 0 | 0 |  | 155 | 718 | 4.6323 | 497 | 2001 | 4.0262 | 742 | 2712 | 3.655
Wodan892 | pana mono kW | 6 | Mse | T2=32 | 32 | 697 | 2853 | 4.0933 | 768 | 2907 | 3.7852 | 314 | 1357 | 4.3217 | 454 | 1550 | 3.4141 | 32 | 3.4141 | [15 empty] | 70 | 334 | 4.7714 | 249 | 1043 | 4.1888 | 378 | 1476 | 3.9048
Corsat | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=33 | 33 | 2179 | 9363 | 4.2969 | 869 | 3686 | 4.2417 | 372 | 1671 | 4.4919 | 497 | 2015 | 4.0543 | 33 | 4.0543 | 637 | 2545 | 3.9953 | 390 | 1684 | 4.3179 | 212 | 1005 | 4.7406 | 112 | 488 | 4.3571 | 51 | 67 | 1.3137 | 105 | 529 | 5.0381 | 296 | 1383 | 4.6723 | 376 | 1662 | 4.4202
Bram-Bos | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=26 | 26 | 1253 | 5703 | 4.5515 | 535 | 2424 | 4.5308 | 234 | 1132 | 4.8376 | 301 | 1292 | 4.2924 | 26 | 4.2924 | 331 | 1332 | 4.0242 | 233 | 1027 | 4.4077 | 119 | 602 | 5.0588 | 75 | 360 | 4.8 | 32 | 144 | 4.5 | 41 | 195 | 4.7561 | 156 | 823 | 5.2756 | 266 | 1220 | 4.5865
barteg | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=31 | 31 | 2739 | 11653 | 4.2545 | 1290 | 5416 | 4.1984 | 568 | 2590 | 4.5599 | 722 | 2826 | 3.9141 | 31 | 3.9141 | 802 | 3072 | 3.8304 | 537 | 2263 | 4.2142 | 281 | 1291 | 4.5943 |  |  | #DIV/0! | 69 | 344 | 4.9855 | 112 | 569 | 5.0804 | 361 | 1668 | 4.6205 | 577 | 2446 | 4.2392
Domba | panasonic mono | 2*6 | S | T2=31 | 31 | 6088 | 27692 | 4.5486 | 1084 | 4681 | 4.3183 | 1084 | 4681 | 4.3183 |  |  | #DIV/0! |  |  | 1458 | 5560 | 3.8134 | 922 | 4134 | 4.4837 | 629 | 3126 | 4.9698 | 453 | 1982 | 4.3753 | 461 | 2483 | 5.3861 | 272 | 1782 | 6.5515 | 766 | 3912 | 5.107 | 1127 | 4713 | 4.1819
Boerm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=39 | 39 | 2308 | 9509 | 4.12 | 1216 | 4655 | 3.8281 | 485 | 2060 | 4.2474 | 731 | 2595 | 3.5499 | 39 | 3.5499 | 609 | 2288 | 3.757 | 450 | 1822 | 4.0489 | 282 | 1325 | 4.6986 | 69 | 307 | 4.4493 | 90 | 328 | 3.6444 | 52 | 266 | 5.1154 | 293 | 1270 | 4.3345 | 463 | 1903 | 4.1102
mkleinman | Elga/carrier | 5.1 | S | T2=35 | 35 | 1819 | 8020 | 4.409 | 733 | 3331 | 4.5443 | 305 | 1526 | 5.0033 | 428 | 1805 | 4.2173 | 35 | 4.2173 | 497 | 1959 | 3.9416 | 339 | 1419 | 4.1858 | 197 | 900 | 4.5685 | 156 | 692 | 4.4359 | 57 | 280 | 4.9123 | 30 | 170 | 5.6667 | 208 | 996 | 4.7885 | 335 | 1604 | 4.7881
Rol-co | Ekowarrior | 7 | Mse | T2=30 | 30 | 1293 | 5173 | 4.0008 | 749 | 2868 | 3.8291 | 336 | 1394 | 4.1488 | 413 | 1474 | 3.569 | 30 | 3.569 |  |  |  | 258 | 1057 | 4.0969 | 175 | 828 | 4.7314 | 99 | 429 | 4.3333 | 91 | 175 | 1.9231 | 94 | 396 | 4.2128 | 217 | 912 | 4.2028 | 359 | 1376 | 3.8329
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=29 | 29 | 1406 | 5995 | 4.2639 | 835 | 3562 | 4.2659 | 379 | 1749 | 4.6148 | 456 | 1813 | 3.9759 | 29 | 3.9759 |  |  |  | 384 | 1640 | 4.2708 | 175 | 768 | 4.3886 | 66 | 177 | 2.6818 | 27 | 94 | 3.4815 | 88 | 382 | 4.3409 | 239 | 1091 | 4.5649 | 427 | 1843 | 4.3162
hrt | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=29 | 29 | 1643 | 7892 | 4.8034 | 968 | 4213 | 4.3523 | 409 | 2005 | 4.9022 | 559 | 2208 | 3.9499 | 29 | 3.9499 | [6 empty] | 300 | 1614 | 5.38 | 217 | 1104 | 5.0876 | 189 | 685 | 3.6243 | 116 | 641 | 5.5259 | 306 | 1600 | 5.2288 | 515 | 2248 | 4.365
buiter | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=30 | 30 | 755 | 2990 | 3.9603 | 696 | 2687 | 3.8606 | 316 | 1340 | 4.2405 | 380 | 1347 | 3.5447 | 30 | 3.5447 |  |  |  | 92 | 361 | 3.9239 | 137 | 507 | 3.7007 | 44 | 161 | 3.6591 | 12 | 38 | 3.1667 | 30 | 89 | 2.9667 | 148 | 688 | 4.6486 | 292 | 1146 | 3.9247
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=32 | 32 | 1108 | 4243 | 3.8294 | 1197 | 3958 | 3.3066 | 491 | 1817 | 3.7006 | 706 | 2141 | 3.0326 | 32 | 3.0326 | [12 empty] | 58 | 228 | 3.931 | 133 | 578 | 4.3459 | 381 | 1515 | 3.9764 | 536 | 1922 | 3.5858
Oxellaar | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=36 | 36 | 449 | 1653 | 3.6815 | 466 | 1644 | 3.5279 | 249 | 924 | 3.7108 | 217 | 720 | 3.318 | 36 | 3.318 | [12 empty] | 27 | 93 | 3.4444 | 50 | 179 | 3.58 | 128 | 499 | 3.8984 | 244 | 882 | 3.6148
Knowbody | Daikin Hybrid | 8 | Mhp | T2=30 | 30 | 1207 | 5036 | 4.1723 | 1523 | 5643 | 3.7052 | 800 | 3202 | 4.0025 | 723 | 2441 | 3.3762 | 30 | 3.3762 | [18 empty] | 478 | 2107 | 4.4079 | 729 | 2929 | 4.0178
Foxie 10 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=32 | 32 | 813 | 3656 | 4.4969 | 910 | 3679 | 4.0429 | 398 | 1765 | 4.4347 | 512 | 1914 | 3.7383 | 32 | 3.7383 | [15 empty] | 109 | 538 | 4.9358 | 283 | 1337 | 4.7244 | 421 | 1781 | 4.2304
Godfriedd | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=29 | 32 | 878 | 3588 | 4.0866 | 988 | 3865 | 3.9119 | 371 | 1524 | 4.1078 | 617 | 2341 | 3.7942 | 32 | 3.7942 | [18 empty] | 375 | 1701 | 4.536 | 503 | 1887 | 3.7515
Blauwemac | Panasonicmono | 5 | Mse | T2=33 | 33 | 874 | 3598 | 4.1167 | 849 | 2931 | 3.4523 | 326 | 1318 | 4.0429 | 523 | 1613 | 3.0841 | 33 | 3.0841 | [15 empty] | 106 | 510 | 4.8113 | 356 | 1522 | 4.2753 | 412 | 1566 | 3.801
AUijtdehaag | Ecodan | 5 | Mse | T2=32 | 35 | 513 | 2250 | 4.386 | 503 | 2139 | 4.2525 | 244 | 1124 | 4.6066 | 259 | 1015 | 3.9189 | 35 | 3.9189 | [15 empty] | 57 | 254 | 4.4561 | 210 | 940 | 4.4762 | 246 | 1056 | 4.2927
Chris_82 | Loriaduo | 10 | Mse | T2=35 | 35 | 1323 | 5430 | 4.1043 | 1557 | 5631 | 3.6166 | 607 | 2537 | 4.1796 | 950 | 3094 | 3.2568 | 35 | 3.2568 | [15 empty] | 135 | 669 | 4.9556 | 431 | 1843 | 4.2761 | 757 | 2918 | 3.8547
Zandstraat | Daikinmono | 7 | ?? | T2=37 | 37 |  |  |  | 1426 | 4651 | 3.2616 | 617 | 2278 | 3.6921 | 809 | 2373 | 2.9333 | 37 | 2.9333
SjaakBF | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=31 | 31 |  |  |  | 823 | 3246 | 3.9441 | 352 | 1505 | 4.2756 | 471 | 1741 | 3.6964 | 31 | 3.6964
| Gemiddelde COP for heating: |  |  |  |  | 42724 | 182756 | 4.2776 | 25678 | 99983 | 3.8937 | 11887 | 50924 | 4.284 | 13791 | 49059 | 3.5573 |  |  | 7646 | 28941 | 3.7851 | 5887 | 24935 | 4.2356 | 3785 | 18197 | 4.8077 | 2237 | 10144 | 4.5346 | 1684 | 6941 | 4.1217 | 2217 | 11330 | 5.1105 | 7649 | 34859 | 4.5573 | 11619 | 47409 | 4.0803
DATA FOR COMBI HEATING AND DHW
Kanaaldijk | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=38 |  | 4851 | 16344 | 3.3692 | 1671 | 5425 | 3.2466 | 812 | 2911 | 3.585 | 859 | 2514 | 2.9267 |  |  | 1165 | 3426 | 2.9408 | 837 | 2747 | 3.282 | 383 | 1392 | 3.6345 | 144 | 455 | 3.1597 | 837 | 2747 | 3.282 | 209 | 814 | 3.8947 | 559 | 2058 | 3.6816 | 717 | 2705 | 3.7727
hannibal2206 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=35 |  | 2894 | 10043 | 3.4703 | 510 | 1772 | 3.4745 | 510 | 1772 | 3.4745 |  |  | #DIV/0! |  |  | 829 | 2638 | 3.1821 | 541 | 1864 | 3.4455 | 230 | 850 | 3.6957 | 202 | 707 | 3.5 | 0 | 0 |  | 156 | 664 | 4.2564 | 356 | 1345 | 3.7781 | 580 | 1975 | 3.4052
Stoofie | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=38 |  | 4395 | 14127 | 3.2143 | 1429 | 4517 | 3.161 | 641 | 2178 | 3.3978 | 788 | 2339 | 2.9683 |  |  | 933 | 2804 | 3.0054 | 671 | 2337 | 3.4829 | 518 | 1744 | 3.3668 | 443 | 1358 | 3.0655 | 495 | 1321 | 2.6687 | 221 | 806 | 3.6471 | 512 | 1779 | 3.4746 | 602 | 1978 | 3.2857
mgroen81 | Ecodan | 5 | Mse | T2=32 |  | 870 | 3682 | 4.2322 | 800 | 3084 | 3.855 | 351 | 1497 | 4.265 | 449 | 1587 | 3.5345 | [17 empty] | 125 | 495 | 3.96 | 294 | 1315 | 4.4728 | 451 | 1872 | 4.1508
tim_1985 | Panamono | 5 | Mse | T2=28 | 28 |  |  |  | 893 | 3613 | 4.0459 | 358 | 1464 | 4.0894 | 535 | 2149 | 4.0168
DATA ONLY DHW
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp |  |  | 1202 | 3786 | 3.1498 | 244 | 735 | 3.0123 | 131 | 409 | 3.1221 | 113 | 326 | 2.885 |  |  | 157 | 435 | 2.7707 | 128 | 383 | 2.9922 | 125 | 391 | 3.128 | 115 | 354 | 3.0783 | 327 | 1108 | 3.3884 | 97 | 322 | 3.3196 | 113 | 370 | 3.2743 | 140 | 423 | 3.0214
Boerm | Zubadan | 8 | Mhp |  |  | 371 | 985 | 2.655 | 189 | 447 | 2.3651 | 127 | 310 | 2.4409 | 62 | 137 | 2.2097 |  |  | 68 | 188 | 2.7647 | 70 | 171 | 2.4429 | 17 | 45 | 2.6471 | 6 | 15 | 2.5 | 14 | 45 | 3.2143 | 32 | 102 | 3.1875 | 73 | 204 | 2.7945 | 91 | 215 | 2.3626
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp |  |  | 458 | 1036 | 2.262 | 135 | 289 | 2.1407 | 60 | 129 | 2.15 | 75 | 160 | 2.1333 | [5 empty] | 67 | 140 | 2.0896 | 81 | 197 | 2.4321 | 75 | 169 | 2.2533 | 29 | 76 | 2.6207 | 64 | 146 | 2.2812 | 68 | 146 | 2.1471 | 74 | 162 | 2.1892
Domba | Panasonic mono | 2*6 | S |  |  | 586 | 1590 | 2.7133 | 71 | 169 | 2.3803 | 71 | 169 | 2.3803 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | 67 | 219 | 3.2687 | 318 | 828 | 2.6038 | 66 | 176 | 2.6667 | 71 | 199 | 2.8028 | 64 | 168 | 2.625
Godfriedd | Ecodan | 7.5 | Mhp |  |  | 176 | 307 | 1.7443 | 106 | 206 | 1.9434 | 54 | 105 | 1.9444 | 52 | 101 | 1.9423 | [20 empty] | 84 | 143 | 1.7024 | 92 | 164 | 1.7826
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp |  |  | 229 | 594 | 2.5939 | 156 | 393 | 2.5192 | 70 | 182 | 2.6 | 86 | 211 | 2.4535 | [14 empty] | 49 | 130 | 2.6531 | 45 | 130 | 2.8889 | 64 | 162 | 2.5312 | 71 | 172 | 2.4225
|  | Totaal incl DHW |  |  |  | 58756 | 235250 |  | 31882 | 120633 | 3.7837 | 15072 | 62050 | 4.1169 | 16810 | 58583 | 3.485 |  |  | 10798 | 38432 |  | 8201 | 32577 |  | 5139 | 22816 |  | 3289 | 13421 |  | 3753 | 13196 |  | 3232 | 14985 |  | 9843 | 42580 |  | 14501 | 57243
Natural gas reduction (eff. HR boiler 0,9) | [6 empty] | 26732.9545 | m3
Reduction CO2 | [6 empty] | 47584.6591 | kg
1) Dit zijn echte praktijk gegevens opgegeven door de eigenaar van
de warmtepomp(Niet door de leveranciers)
Deze datatabel is bedoeld om WP's met elkaar te vergelijken, en om het
om het proces te verbeteren, dus de oorzaak van verschillen
op het forum te bespreken
De COP waarden hangen mede af van de relatie tussen woning en
afgiftesysteem, instellingen, regeling en vakkundige installatie.
2) DHW=Domestic Hot Water
3) MCOP = gemiddelde maand COP
4) Aanvoertemp 35C van CV system bij 2C buiten b.v. T2=35
5) Elektriciteit warmtepomp inclusief hulpenergie en CV pomp