## Monitoring okt2016-sept2017
Monitoring 2017 t/m okt versie1
| Okt 2016 t/m Okt 2017 | [15 empty] | Heatpumps air/water Performance Tweakers forum
| Heatpumps air/water Performance Tweakers forum | [15 empty] | Data are owner declared 1)
| Data are owner declared 1) | [9 empty] | Performance for heating |  |  |  | 4.2614 |  | Heatmeters:
| Heat meter | Mse | Separate Integrated heat/flow meter with certificate | [13 empty] | Mse | Separate Integrated heat/flow meter with certificate
| Heat meter HP | Mhp | Heat metering internal heatpump | [13 empty] | Mhp | Heat metering internal heatpump
| Self made | S | Separate temp/flow metering with external integrator | [13 empty] | S | Separate temp/flow metering with external integrator
| Estimated | E | Estimations without heat meter | [13 empty] | E | Estimations without heat meter
start
[6 empty] | 2016 |  |  | 2016 |  |  | 2016 |  |  | 2016 | [7 empty] | Totaal |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  | 2017 | 2017 |  | 2017
|  |  |  | level |  | Seizoen |  |  | Okt |  |  | Nov |  |  | Dec | [5 empty] | level |  | 2017 |  |  | Jan |  |  | febr |  |  | mrt |  |  | april |  | mei | t/m | sept |  |  |  | dec
Member | Type heatpump | Heat | Type | heating | okt2016 t/m sept2017 |  |  | KNMI | 9.9 | C | KNMI | 5.4 | C | KNMI | 4.7 | C | Member | Type heatpump | Heat | Type | heating | jan t/m nov | sept |  | KNMI | 1.6 | C | KNMI | 5.1 | C | KNMI | 8.6 | C | KNMI | 8.7 | C | KNMI |  | C |  |  | KNMI |  | C
|  | power | heat | system | elec 5) | heat | SCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP |  |  | power | heat | system | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP |  |  | electr | heat | MCOP
|  | kW | meter | 4) | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  |  |  | kW | meter | 4) | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  |  |  | kWh | kWh
DATA HEAT AND ELECTRICITY ONLY FOR HEATING WITHOUT DHW 2) | [16 empty] | DATA HEAT AND ELECTRICITY ONLY FOR HEATING WITHOUT DHW 2)
Tomexergie | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=39 | 3357 | 13538 | 4.0328 | 240 | 1180 | 4.9167 | 413 | 1697 | 4.109 | 468 | 1853 | 3.9594 | Tomexergie | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=39 | 1947 | 7528 | 3.8665 | 560 | 1871 | 3.3411 | 531 | 2039 | 3.8399 | 347 | 1511 | 4.3545 | 289 | 1280 | 4.4291 | 220 | 827 | 3.7591
Develdonk | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=31 | 4140 | 17892 | 4.3217 | 244 | 1225 | 5.0205 | 570 | 2470 | 4.3333 | 628 | 2565 | 4.0844 | Develdonk | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=31 | 2407 | 10214 | 4.2435 | 986 | 3641 | 3.6927 | 606 | 2603 | 4.2954 | 362 | 1766 | 4.8785 | 291 | 1418 | 4.8729 | 162 | 786 | 4.8519
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=28 | 1233 | 4924 | 3.9935 | 48 | 185 | 3.8542 | 160 | 676 | 4.225 | 246 | 1064 | 4.3252 | Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=28 | 743 | 2877 | 3.8721 | 367 | 1491 | 4.0627 | 190 | 806 | 4.2421 | 97 | 426 | 4.3918 | 36 | 122 | 3.3889 | 53 | 32 | 0.60377
Jaari | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=28 | 2444 | 12594 | 5.153 | 163 | 1035 | 6.3497 | 354 | 1823 | 5.1497 | 394 | 2048 | 5.198 | Jaari | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=28 | 1405 | 6934 | 4.9352 | 570 | 2544 | 4.4632 | 413 | 2038 | 4.9346 | 209 | 1261 | 6.0335 | 128 | 754 | 5.8906 | 85 | 337 | 3.9647
koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=33 | 1869 | 7331 | 3.9224 | 76 | 346 | 4.5526 | 311 | 1271 | 4.0868 | 343 | 1426 | 4.1574 | koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=33 | 1075 | 4051 | 3.7684 | 471 | 1798 | 3.8174 | 315 | 1264 | 4.0127 | 156 | 657 | 4.2115 | 64 | 237 | 3.7031 | 69 | 95 | 1.3768
Wodan89 | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=37 | 3585 | 13709 | 3.824 | 300 | 1308 | 4.36 | 547 | 2156 | 3.9415 | 700 | 2558 | 3.6543 | Wodan89 | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=37 | 1836 | 6817 | 3.713 | 829 | 2638 | 3.1821 | 542 | 2042 | 3.7675 | 263 | 1267 | 4.8175 | 202 | 870 | 4.3069 | 0 | 0
Wodan892 | pana mono kW | 6 | Mse | T2=? | [12 empty] | Wodan892 | pana mono kW | 6 | Mse | T2=? | 0 | 0 | #DIV/0!
Corsat | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=33 | 2460 | 10304 | 4.1886 | 119 | 473 | 3.9748 | 375 | 1587 | 4.232 | 452 | 1967 | 4.3518 | Corsat | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=33 | 1402 | 5789 | 4.1291 | 637 | 2545 | 3.9953 | 390 | 1684 | 4.3179 | 212 | 1005 | 4.7406 | 112 | 488 | 4.3571 | 51 | 67 | 1.3137
Bram-Bos | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=28 | 1272 | 5682 | 4.467 |  |  |  | 171 | 782 | 4.5731 | 236 | 1075 | 4.5551 | Bram-Bos | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=28 | 790 | 3465 | 4.3861 | 331 | 1332 | 4.0242 | 233 | 1027 | 4.4077 | 119 | 602 | 5.0588 | 75 | 360 | 4.8 | 32 | 144 | 4.5
barteg | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=31 | 2608 | 10854 | 4.1618 |  |  |  | 386 | 1614 | 4.1813 | 533 | 2270 | 4.2589 | barteg | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=31 | 1689 | 6970 | 4.1267 | 802 | 3072 | 3.8304 | 537 | 2263 | 4.2142 | 281 | 1291 | 4.5943 |  |  | #DIV/0! | 69 | 344 | 4.9855
Domba | panasonic mono | 2*6 | S | T2=31 | 6138 | 27321 | 4.4511 |  |  |  | 719 | 3508 | 4.879 | 1043 | 4546 | 4.3586 | Domba | panasonic mono | 2*6 | S | T2=31 | 3923 | 17285 | 4.4061 | 1458 | 5560 | 3.8134 | 922 | 4134 | 4.4837 | 629 | 3126 | 4.9698 | 453 | 1982 | 4.3753 | 461 | 2483 | 5.3861
Boerm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=39 | 2196 | 9139 | 4.1617 |  |  |  | 284 | 1334 | 4.6972 | 343 | 1428 | 4.1633 | Boerm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=39 | 1500 | 6070 | 4.0467 | 609 | 2288 | 3.757 | 450 | 1822 | 4.0489 | 282 | 1325 | 4.6986 | 69 | 307 | 4.4493 | 90 | 328 | 3.6444
hajeetje | Panasonic mono | 5 | E | T2=32 | 2022 | 8865 | 4.3843 | [9 empty] | hajeetje | Panasonic mono | 5 | E | T2=32 | 1744 | 7483 | 4.2907 | 606 | 2232 | 3.6832 | 527 | 2192 | 4.1594 | 332 | 1677 | 5.0512 | 278 | 1382 | 4.9712 | 1 | 0 | 0
mkleinman | Elga/carrier | 5.1 | S | T2=35 | 2141 | 8980 | 4.1943 |  |  |  | 343 | 1404 | 4.0933 | 396 | 1634 | 4.1263 | mkleinman | Elga/carrier | 5.1 | S | T2=35 | 1246 | 5250 | 4.2135 | 497 | 1959 | 3.9416 | 339 | 1419 | 4.1858 | 197 | 900 | 4.5685 | 156 | 692 | 4.4359 | 57 | 280 | 4.9123
Rol-co | Ekowarrior | 7 | Mse | T2=30 | 722 | 2918 | 4.0416 | [9 empty] | Rol-co | Ekowarrior | 7 | Mse | T2=30 | 623 | 2489 | 3.9952 |  |  |  | 258 | 1057 | 4.0969 | 175 | 828 | 4.7314 | 99 | 429 | 4.3333 | 91 | 175 | 1.9231
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=29 | 718 | 2856 | 3.9777 | [9 empty] | Vincm | Zubadan | 8 | Mhp | T2=29 | 652 | 2679 | 4.1089 |  |  |  | 384 | 1640 | 4.2708 | 175 | 768 | 4.3886 | 66 | 177 | 2.6818 | 27 | 94 | 3.4815
hrt | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=31 | 923 | 4507 | 4.883 | [9 empty] | hrt | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=31 | 706 | 3403 | 4.8201 | [6 empty] | 300 | 1614 | 5.38 | 217 | 1104 | 5.0876 | 189 | 685 | 3.6243
buiter | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=30 | 329 | 1228 | 3.7325 | [9 empty] | buiter | Panasonic mono | 5 | Mse | T2=30 | 285 | 1067 | 3.7439 |  |  |  | 92 | 361 | 3.9239 | 137 | 507 | 3.7007 | 44 | 161 | 3.6591 | 12 | 38 | 3.1667
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=28 | 58 | 228 | 3.931 | [9 empty] | Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=28 | 58 | 228 | 3.931 | [12 empty] | 58 | 228 | 3.931
Oxelaar | Elga/Toshiba | 5 | Mse | ? | 27 | 93 | 3.4444 | [9 empty] | Oxelaar | Elga/Toshiba | 5 | Mse | T2=36 | 27 | 93 | 3.4444 | [12 empty] | 27 | 93 | 3.4444
Appie Heijn | Hitachi | [15 empty] | Appie Heijn | Hitachi |  |  |  | 0 | 0
Foxie 10 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=? | [12 empty] | Foxie 10 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=? | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | Godfriedd | Ecodan | 7.5 | Mhp | T2=30 | 0 | 0 | #DIV/0!
Blauwemac | Panasonicmono | 5 | Mse | T2=31 | [12 empty] | Blauwemac | Panasonicmono | 5 | Mse | T2=33 | 0 | 0 | #DIV/0!
AUitehaag | Ecodan | 5 | Mse | T2=35 | [12 empty] | AUitehaag | Ecodan | 5 | Mse | T2=35 | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | Cris_82 | Loriaduo | 6 | Mse | T2=35 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Gemiddelde COP for heating: |  |  |  | 38242 | 162963 | 4.2614 | 1190 | 5752 | 4.8336 | 4633 | 20322 | 4.3864 | 5782 | 24434 | 4.2259 |  | Gemiddelde COP for heating: |  |  |  | 24058 | 100692 | 4.1854 | 8723 | 32971 | 3.7798 | 6729 | 28391 | 4.2192 | 4273 | 20531 | 4.8048 | 2579 | 11763 | 4.5611 | 1754 | 7036 | 4.0114
DATA FOR HEATING AND DHW TOGETHER | [16 empty] | DATA FOR COMBI HEATING AND DHW
Kanaaldijk | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=38 | 5764 | 17454 | 3.0281 | 274 | 729 | 2.6606 | 934 | 2596 | 2.7794 | 1046 | 2907 | 2.7792 | Kanaaldijk | Zubadan | 11.2 | Mhp | T2=38 | 3366 | 10767 | 3.1988 | 1165 | 3426 | 2.9408 | 837 | 2747 | 3.282 | 383 | 1392 | 3.6345 | 144 | 455 | 3.1597 | 837 | 2747 | 3.282
hannibal2206 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=35 | 3192 | 11219 | 3.5147 | 180 | 757 | 4.2056 | 473 | 1721 | 3.6385 | 535 | 1975 | 3.6916 | hannibal2206 | panasonic mono | 5 | Mse | T2=35 | 1802 | 6059 | 3.3624 | 829 | 2638 | 3.1821 | 541 | 1864 | 3.4455 | 230 | 850 | 3.6957 | 202 | 707 | 3.5 | 0 | 0
Stoofie | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=38 | 3503 | 10922 | 3.1179 | [9 empty] | Stoofie | Ecodan | 7.5 | Mse | T2=38 | 3060 | 9564 | 3.1255 | 933 | 2804 | 3.0054 | 671 | 2337 | 3.4829 | 518 | 1744 | 3.3668 | 443 | 1358 | 3.0655 | 495 | 1321 | 2.6687
mgroen81 | Ecodan | 5 | Mse | T2=30 | [12 empty] | mgroen81 | Ecodan | 5 | Mse | T2=32 | 0 | 0 | #DIV/0!
DATA ONLY DHW | [16 empty] | DATA ONLY DHW
Koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 573 | 1533 | 2.6754 |  |  |  | 65 | 151 | 2.3231 | 62 | 152 | 2.4516 | Koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 387 | 1065 | 2.7519 | 67 | 145 | 2.1642 | 58 | 138 | 2.3793 | 59 | 155 | 2.6271 | 59 | 165 | 2.7966 | 144 | 462 | 3.2083
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 1208 | 3777 | 3.1267 |  |  |  | 108 | 337 | 3.1204 | 133 | 415 | 3.1203 | Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 852 | 2671 | 3.135 | 157 | 435 | 2.7707 | 128 | 383 | 2.9922 | 125 | 391 | 3.128 | 115 | 354 | 3.0783 | 327 | 1108 | 3.3884
Boerm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 359 | 997 | 2.7772 |  |  |  | 71 | 206 | 2.9014 | 107 | 312 | 2.9159 | Boerm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 175 | 464 | 2.6514 | 68 | 188 | 2.7647 | 70 | 171 | 2.4429 | 17 | 45 | 2.6471 | 6 | 15 | 2.5 | 14 | 45 | 3.2143
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 327 | 751 | 2.2966 | [9 empty] | Vincm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 252 | 582 | 2.3095 |  |  |  | 67 | 140 | 2.0896 | 81 | 197 | 2.4321 | 75 | 169 | 2.2533 | 29 | 76 | 2.6207
Domba | Panasonic mono | 2*6 | S |  | 452 | 1266 | 2.8009 | [9 empty] | Domba | Panasonic mono | 2*6 | S |  | 385 | 1047 | 2.7195 | [9 empty] | 67 | 219 | 3.2687 | 318 | 828 | 2.6038
[17 empty] | Godfriedd | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 0 | 0
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp |  | 49 | 130 | 2.6531 | [9 empty] | Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp |  | 49 | 130 | 2.6531 | [12 empty] | 49 | 130 | 2.6531
|  | Totaal incl DHW |  |  | 53669 | 211012 |  | 1644 | 7238 |  | 6284 | 25333 |  | 7665 | 30195 |  |  |  | Totaal incl DHW |  |  | 34386 | 133041 |  | 11942 | 42607 |  | 9101 | 36171 |  | 5686 | 25305 |  | 3690 | 15205 |  | 3967 | 13753
Natural gas reduction (eff. HR boiler 0,9) | [5 empty] | 23978.6364 | m3 | [9 empty] | Natural gas reduction (eff. HR boiler 0,9) | [5 empty] | 15118.2955 | m3
Reduction CO2 | [5 empty] | 42681.9727 | kg | (als elektriciteit 100% duurzaam is.) | [8 empty] | Reduction CO2 | [5 empty] | 26910.5659 | kg
1) Dit zijn echte praktijk gegevens opgegeven door de eigenaar van de warmtepomp! (Niet door leverancier) | [16 empty] | 1) Dit zijn echte praktijk gegevens opgegeven door de eigenaar van
Deze datatabel is bedoeld om WP's met elkaar te vergelijken, om het proces te verbeteren, dus de oorzaak van verschillen op het forum te bespreken. | [16 empty] | de warmtepomp(Niet door de leveranciers)
De COP waarden hangen mede af van de relatie tussen woning en afgiftesysteem, instellingen, regeling en vakkundige installatie. | [16 empty] | Deze datatabel is bedoeld om WP's met elkaar te vergelijken, en om het
2) DHW = Domestic Hot Water | [16 empty] | om het proces te verbeteren, dus de oorzaak van verschillen
3) MCOP = gemiddelde maand Coeff Of Performance= Geleverde warmte/ toegevoerde elektriciteit | [16 empty] | op het forum te bespreken
4) Afgifte systeem gemiddelde aanvoertemperatuur Ta: Aanvoer temp bij 2C buiten b.v. 35C dan T2=35 | [16 empty] | De COP waarden hangen mede af van de relatie tussen woning en
5) Elektriciteit warmtepomp inclusief hulpenergie en CV pomp | [16 empty] | afgiftesysteem, instellingen, regeling en vakkundige installatie.
2) DHW=Domestic Hot Water
3) MCOP = gemiddelde maand COP
4) Aanvoertemp 35C van CV system bij 2C buiten b.v. T2=35
5) Elektriciteit warmtepomp inclusief hulpenergie en CV pomp
Elga/Toshiba asl pilot

## monitoring 2017
Heatpumps air/water Performance Tweakers forum
Mse | Separate Integrated heat/flow meter with certificate
Mhp | Heat metering internal heatpump |  |  |  |  | =deelname een heel jaar
Me | Heat metering extern not certificated
S | Separate temp/flow metering with external integrator | [70 empty] | =deelname een heel jaar
E | Estimations without heat meter
[6 empty] | Totaal |  |  | Totaal |  |  | Totaal |  |  | Totaal | [32 empty] | 2019 | [30 empty] | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017 |  |  | 2017
|  |  |  | heating |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | jan |  |  | febr |  |  | maart |  |  | april |  |  | mei-sept |  |  | okt |  |  | nov |  |  | dec | [8 empty] | januari |  |  | februari |  |  | maart |  |  | april |  |  | mei t/m sept |  |  | okt |  |  | nov |  |  | dec |  |  | 2019 | [6 empty] | Jan |  |  | febr |  |  | mrt |  |  | april |  | mei | t/m | sept |  | Okt |  |  | nov |  |  | dec |  |  |  | 2018-01-01 |  |  | 2018-02-01 |  |  | mrt-18 |  |  | 2018-04-01 |  |  | mei t/m sept |  |  | 2018-10-01 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-12-01
Member | Type heatpump | Heat | Type | systeem | jan t/m dec |  |  | Jan t/m dec |  |  | jan t/m decemberl |  |  | jan t/m nov |  |  | KNMI | 6.2 | C | KNMI | 7.2 | C | KNMI | 6.8 | C | KNMI | 11.1 | C | KNMI |  | C | KNMI | 11.3 | C | KNMI | 8.9 | C | KNMI | 5.5 | C | [6 empty] | KNMI | 3.5 | C | KNMI | 6.1 | C | KNMI | 8 | C | KNMI | 10.9 | C | KNMI |  | C | KNMI | 11.6 | C | KNMI | 6.4 | C | KNMI | 5.8 | C | jan t/m decemberl | [6 empty] | KNMI | 1.6 | C | KNMI | 5.1 | C | KNMI | 8.6 | C | KNMI | 8.7 | C | KNMI |  | C | KNMI | 13.3 | C | KNMI | 7.3 | C | KNMI | 4.9 | C |  | KNMI | 5.6 | C | KNMI | 0.7 | C | KNMI | 4.7 | C | KNMI | 12.2 | C |  |  |  | KNMI | 12 | C | KNMI | 6.8 | C | KNMI | 6.1 | C
|  | power | heat | Ta bij | electr | heat | SCOP | electr | heat | SCOP | electr | heat | SCOP | electr | heat | SCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | [6 empty] | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | SCOP |  |  |  |  | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP |  | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP
|  | kW | meter | 2C buiten | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh | [7 empty] | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh | [5 empty] | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh
DATA HEAT AND ELECTRICITY ONLY FOR HEATING WITHOUT DHW 2) | [40 empty] | TA | COP
Tomexergie | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 37 | 3080 | 12291 | 3.9906 | 3161 | 12259 | 3.8782 | 3311 | 13612 | 4.1111 | 3201 | 13240 | 4.1362 | 556 | 2279 | 4.0989 | 498 | 2028 | 4.0723 | 486 | 2003 | 4.1214 | 133 | 556 | 4.1805 | 198 | 704 | 3.5556 | 269 | 1381 | 5.1338 | 404 | 1782 | 4.4109 | 657 | 2507 | 3.8158 | 37 | 4.1362 |  | 612 | 2319 | 3.7892 | 485 | 1963 | 4.0474 | 421 | 1852 | 4.399 | 178 | 770 | 4.3258 | 243 | 926 | 3.8107 | 261 | 1311 | 5.023 | 525 | 2124 | 4.0457 | 586 | 2347 | 4.0051 | 3311 | 13612 | 4.1111 |  |  |  |  | 560 | 1871 | 3.3411 | 531 | 2039 | 3.8399 | 347 | 1511 | 4.3545 | 289 | 1280 | 4.4291 | 220 | 827 | 3.7591 | 167 | 885 | 5.2994 | 426 | 1823 | 4.2793 | 540 | 2055 | 3.8056 |  | 551 | 2179 | 3.9546 | 550 | 1835 | 3.3364 | 537 | 2001 | 3.7263 | 126 | 582 | 4.619 | 132 | 529 | 4.0076 | 187 | 851 | 4.5508 | 519 | 2084 | 4.0154 | 559 | 2198 | 3.932
mkleinman2 | Ekga ACE/R32 | 6 | Mhp | 30 | [9 empty] | 595 | 2232 | 3.7513 | [12 empty] | 80 | 168 | 2.1 | 76 | 311 | 4.0921 | 162 | 678 | 4.1852 | 277 | 1075 | 3.8809 | [5 empty] | n.a. |  |  | n.a. |  |  | n.a. |  |  | n.a. |  |  | n.a. | n.a | [15 empty] | 986 | 3641 | 3.6927 | 606 | 2603 | 4.2954 | 362 | 1766 | 4.8785 | 291 | 1418 | 4.8729 | 162 | 786 | 4.8519 | 186 | 977 | 5.2527 | 466 | 2069 | 4.4399 | 641 | 2601 | 4.0577 |  | 720 | 3161 | 4.3903 | 855 | 2879 | 3.3673 | 543 | 2339 | 4.3076 | 232 | 1199 | 5.1681 |  |  | #DIV/0! | [5 empty] | n.a |  |  | n.a
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp | 28 | 1135 | 4725 | 4.163 | 1366 | 5765 | 4.2204 | 1190 | 4797 | 4.0311 | 1137 | 4585 | 4.0325 | 253 | 1012 | 4 | 180 | 739 | 4.1056 | 151 | 590 | 3.9073 | 37 | 104 | 2.8108 | 61 | 300 | 4.918 | 69 | 283 | 4.1014 | 139 | 572 | 4.1151 | 247 | 985 | 3.9879 |  |  |  | 332 | 1407 | 4.238 | 180 | 788 | 4.3778 | 116 | 538 | 4.6379 | 50 | 196 | 3.92 | 68 | 70 | 1.0294 | 42 | 141 | 3.3571 | 196 | 808 | 4.1224 | 206 | 849 | 4.1214 | 1190 | 4797 | 4.0311 |  |  |  |  | 367 | 1491 | 4.0627 | 190 | 806 | 4.2421 | 97 | 426 | 4.3918 | 36 | 122 | 3.3889 | 53 | 32 | 0.60377 | 13 | 34 | 2.6154 | 114 | 545 | 4.7807 | 265 | 1269 | 4.7887 |  | 253 | 1229 | 4.8577 | 326 | 1331 | 4.0828 | 278 | 1177 | 4.2338 | 39 | 152 | 3.8974 | 84 | 78 | 0.92857 | 39 | 177 | 4.5385 | 143 | 666 | 4.6573 | 204 | 955 | 4.6814
Jaari | Panasonic mono | 5 | Mse | 28 | 2234 | 11334 | 5.0734 | 2358.001 | 11849 | 5.025 | 2213 | 11693 | 5.2838 | 1933 | 10971 | 5.6756 | 351 | 1981 | 5.6439 | 313 | 1803 | 5.7604 | 256 | 1471 | 5.7461 | 83 | 451 | 5.4337 | 116 | 530 | 4.569 | 166 | 1135 | 6.8373 | 239 | 1475 | 6.1715 | 409 | 2125 | 5.1956 | 28 | 5.6756 |  | 527 | 2332 | 4.425 | 297 | 1635 | 5.5051 | 276 | 1656 | 6 | 118 | 656 | 5.5593 | 110 | 430 | 3.9091 | 172 | 1135 | 6.5988 | 327 | 1826 | 5.5841 | 386 | 2023 | 5.2409 | 2213 | 11693 | 5.2838 |  |  |  |  | 570 | 2544 | 4.4632 | 413 | 2038 | 4.9346 | 209 | 1261 | 6.0335 | 128 | 754 | 5.8906 | 85 | 337 | 3.9647 | 96 | 635 | 6.6146 | 265 | 1571 | 5.9283 | 468 | 2194 | 4.688 |  | 420 | 2229 | 5.3071 | 567 | 2293 | 4.0441 | 421 | 2035 | 4.8337 | 102 | 641 | 6.2843 | 0.001 | 0 | 0 | 131 | 805 | 6.145 | 355 | 1860 | 5.2394 | 362 | 1986 | 5.4862
bbn_idp | zubadan | 11.2 | Mse | 30 | 3230 | 12248 | 3.792 | 1967 | 6971 | 3.544 | 0 | 0 |  | 829.0001 | 3410 | 4.1134 | 155 | 732 | 4.7226 | 144 | 627 | 4.3542 | 135 | 546 | 4.0444 | 13 | 57 | 4.3846 | 0.0001 | 0 | 0 | 60 | 210 | 3.5 | 140 | 495 | 3.5357 | 182 | 743 | 4.0824 | 30 | 4.1134 | [32 empty] | 829 | 2638 | 3.1821 | 542 | 2042 | 3.7675 | 263 | 1267 | 4.8175 | 202 | 870 | 4.3069 | 0 | 0 |  | 155 | 718 | 4.6323 | 497 | 2001 | 4.0262 | 742 | 2712 | 3.655 |  | 686 | 2627 | 3.8294 | 765 | 2403 | 3.1412 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 185 | 746 | 4.0324 |  |  | #DIV/0!
Daannn1987 | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 28 | 697 | 2853 | 4.0933 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 848 | 3739 | 4.4092 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 181 | 830 | 4.5856 | 68 | 315 | 4.6324 | 86 | 149 | 1.7326 | 86 | 473 | 5.5 | 136 | 709 | 5.2132 | 291 | 1263 | 4.3402 | 28 | 4.4092 | [47 empty] | 70 | 334 | 4.7714 | 249 | 1043 | 4.1888 | 378 | 1476 | 3.9048 |  | 314 | 1357 | 4.3217 | 454 | 1550 | 3.4141 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 20 | 105 | 5.25 | 115 | 432 | 3.7565 |  |  | #DIV/0! | 331 | 1195 | 3.6103
Corsat | Ecodan | 7.5 | Mse | 31 | 2179 | 9363 | 4.2969 | 2103 | 8867 | 4.2164 | 1874 | 8017 | 4.278 | 2952 | 12735 | 4.314 | 356 | 1524 | 4.2809 | 491 | 2144 | 4.3666 | 251 | 1090 | 4.3426 | 58 | 202 | 3.4828 | 1108 | 4542 | 4.0993 | 131 | 609 | 4.6489 | 206 | 935 | 4.5388 | 351 | 1689 | 4.812 | 31 | 4.314 |  | 458 | 1992 | 4.3493 | 285 | 1303 | 4.5719 | 256 | 1235 | 4.8242 | 76 | 311 | 4.0921 | 57 | 65 | 1.1404 | 115 | 483 | 4.2 | 316 | 1317 | 4.1677 | 311 | 1311 | 4.2154 | 1874 | 8017 | 4.278 |  |  |  |  | 637 | 2545 | 3.9953 | 390 | 1684 | 4.3179 | 212 | 1005 | 4.7406 | 112 | 488 | 4.3571 | 51 | 67 | 1.3137 | 105 | 529 | 5.0381 | 296 | 1383 | 4.6723 | 376 | 1662 | 4.4202 |  | 372 | 1671 | 4.4919 | 497 | 2015 | 4.0543 | 398 | 1683 | 4.2286 | 76 | 325 | 4.2763 | 82 | 150 | 1.8293 | 85 | 349 | 4.1059 | 287 | 1284 | 4.4739 | 306 | 1390 | 4.5425
Bram-Bos | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 26 | 1253 | 5703 | 4.5515 | 1297 | 6093 | 4.6978 | 1221 | 5877 | 4.8133 | 1077.0001 | 5565 | 5.1671 | 232 | 1190 | 5.1293 | 193 | 1012 | 5.2435 | 186 | 947 | 5.0914 | 43 | 202 | 4.6977 | 0.0001 | 0 | 0 | 64 | 354 | 5.5312 | 137 | 732 | 5.3431 | 222 | 1128 | 5.0811 | 26 | 5.1671 |  | 301 | 1346 | 4.4718 | 205 | 1012 | 4.9366 | 149 | 776 | 5.2081 | 58 | 284 | 4.8966 | 52 | 256 | 4.9231 | 63 | 296 | 4.6984 | 167 | 768 | 4.5988 | 226 | 1139 | 5.0398 | 1221 | 5877 | 4.8133 |  |  |  |  | 331 | 1332 | 4.0242 | 233 | 1027 | 4.4077 | 119 | 602 | 5.0588 | 75 | 360 | 4.8 | 32 | 144 | 4.5 | 41 | 195 | 4.7561 | 156 | 823 | 5.2756 | 266 | 1220 | 4.5865 |  | 234 | 1132 | 4.8376 | 340 | 1422 | 4.1824 | 245 | 1095 | 4.4694 | 48 | 252 | 5.25 | 14 | 70 | 5 | 42 | 211 | 5.0238 | 174 | 902 | 5.1839 | 200 | 1009 | 5.045
barteg | Ecodan | 7.5 | Mhp | 32 | 2739 | 11653 | 4.2545 | 3002.001 | 12844 | 4.2785 | 2835 | 12488 | 4.4049 | 2512.0001 | 11535 | 4.592 | 523 | 2390 | 4.5698 | 470 | 2183 | 4.6447 | 364 | 1594 | 4.3791 | 109 | 453 | 4.156 | 0.0001 | 0 | 0 | 191 | 978 | 5.1204 | 312 | 1505 | 4.8237 | 543 | 2432 | 4.4788 |  |  |  | 700 | 2829 | 4.0414 | 419 | 1803 | 4.3031 | 370 | 1725 | 4.6622 | 162 | 698 | 4.3086 | 0 | 0 |  | 185 | 932 | 5.0378 | 449 | 2016 | 4.49 | 550 | 2485 | 4.5182 | 2835 | 12488 | 4.4049 |  |  |  |  | 802 | 3072 | 3.8304 | 537 | 2263 | 4.2142 | 281 | 1291 | 4.5943 |  |  | #DIV/0! | 69 | 344 | 4.9855 | 112 | 569 | 5.0804 | 361 | 1668 | 4.6205 | 577 | 2446 | 4.2392 |  | 568 | 2590 | 4.5599 | 722 | 2826 | 3.9141 | 576 | 2285 | 3.967 | 128 | 605 | 4.7266 | 0.001 | 0 | 0 | 116 | 523 | 4.5086 | 417 | 1881 | 4.5108 | 475 | 2134 | 4.4926
ThaDude | Ecodan | 7.5 | Mhp | 28 | 2308 | 9509 | 4.12 | 2780 | 11503 | 4.1378 | 1398 | 6332 | 4.5293 | 515 | 2093 | 4.0641 | [15 empty] | 106 | 337 | 3.1792 | 153 | 678 | 4.4314 | 256 | 1078 | 4.2109 | 28 | 4.0641 |  | 456 | 1888 | 4.1404 | 326 | 1466 | 4.4969 | 332 | 1666 | 5.0181 | 284 | 1312 | 4.6197 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 1398 | 6332 | 4.5293 |  |  |  |  | 609 | 2288 | 3.757 | 450 | 1822 | 4.0489 | 282 | 1325 | 4.6986 | 69 | 307 | 4.4493 | 90 | 328 | 3.6444 | 52 | 266 | 5.1154 | 293 | 1270 | 4.3345 | 463 | 1903 | 4.1102 |  | 485 | 2060 | 4.2474 | 731 | 2595 | 3.5499 | 595 | 2324 | 3.9059 | 159 | 792 | 4.9811 | 66 | 244 | 3.697 | 105 | 590 | 5.619 | 313 | 1377 | 4.3994 | 326 | 1521 | 4.6656
Rol-co | Ekowarrior | 7 | Mse | 30 | 1293 | 5173 | 4.0008 | 2163 | 8063 | 3.7277 | 1964 | 8021 | 4.084 | 2037 | 8664 | 4.2533 | 360 | 1628 | 4.5222 | 396 | 1400 | 3.5354 | 301 | 1362 | 4.5249 | 167 | 791 | 4.7365 | 119 | 350 | 2.9412 | 159 | 733 | 4.6101 | 198 | 900 | 4.5455 | 337 | 1500 | 4.451 | 30 | 4.2533 |  | 423 | 1699 | 4.0165 | 288 | 1235 | 4.2882 | 222 | 1033 | 4.6532 | 129 | 549 | 4.2558 | 140 | 171 | 1.2214 | 141 | 633 | 4.4894 | 271 | 1181 | 4.3579 | 350 | 1520 | 4.3429 | 1964 | 8021 | 4.084 | [7 empty] | 258 | 1057 | 4.0969 | 175 | 828 | 4.7314 | 99 | 429 | 4.3333 | 91 | 175 | 1.9231 | 94 | 396 | 4.2128 | 217 | 912 | 4.2028 | 359 | 1376 | 3.8329 |  | 336 | 1394 | 4.1488 | 413 | 1474 | 3.569 | 360 | 1450 | 4.0278 | 70 | 275 | 3.9286 | 79 | 132 | 1.6709 | 190 | 542 | 2.8526 | 372 | 1285 | 3.4543 | 343 | 1511 | 4.4052
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp | 29 | 1406 | 5995 | 4.2639 | 2069 | 8901 | 4.3021 | 1957 | 8201 | 4.1906 | 1812.0001 | 7743 | 4.2732 | 359 | 1572 | 4.3788 | 329 | 1410 | 4.2857 | 285 | 1283 | 4.5018 | 64 | 148 | 2.3125 | 0.0001 | 0 | 0 | 145 | 696 | 4.8 | 240 | 1060 | 4.4167 | 390 | 1574 | 4.0359 | 29 | 4.2732 |  | 488 | 1766 | 3.6189 | 247 | 1071 | 4.336 | 250 | 1096 | 4.384 | 98 | 420 | 4.2857 | 74 | 306 | 4.1351 | 122 | 544 | 4.459 | 314 | 1413 | 4.5 | 364 | 1585 | 4.3544 | 1957 | 8201 | 4.1906 | [7 empty] | 384 | 1640 | 4.2708 | 175 | 768 | 4.3886 | 66 | 177 | 2.6818 | 27 | 94 | 3.4815 | 88 | 382 | 4.3409 | 239 | 1091 | 4.5649 | 427 | 1843 | 4.3162 |  | 379 | 1749 | 4.6148 | 456 | 1813 | 3.9759 | 407 | 1775 | 4.3612 | 108 | 508 | 4.7037 | 16 | 24 | 1.5 | 79 | 318 | 4.0253 | 279 | 1205 | 4.319 | 345 | 1509 | 4.3739
hrt | Panasonic mono | 5 | Mse | 29 | 1643 | 7892 | 4.8034 | 2648 | 12118 | 4.5763 | 2732 | 13011 | 4.7624 | 1936 | 9007 | 4.6524 | 434 | 2030 | 4.6774 | 229 | 1097 | 4.7904 | 339 | 1721 | 5.0767 | 74 | 282 | 3.8108 | 121 | 477 | 3.9421 | 121 | 477 | 3.9421 | 247 | 1259 | 5.0972 | 371 | 1664 | 4.4852 | 29 | 4.6524 |  | 527 | 2306 | 4.3757 | 340 | 1691 | 4.9735 | 354 | 1888 | 5.3333 | 188 | 941 | 5.0053 | 189 | 765 | 4.0476 | 223 | 1171 | 5.2511 | 473 | 2282 | 4.8245 | 438 | 1967 | 4.4909 | 2732 | 13011 | 4.7624 | [10 empty] | 300 | 1614 | 5.38 | 217 | 1104 | 5.0876 | 189 | 685 | 3.6243 | 116 | 641 | 5.5259 | 306 | 1600 | 5.2288 | 515 | 2248 | 4.365 |  | 409 | 2005 | 4.9022 | 559 | 2208 | 3.9499 | 431 | 1966 | 4.5615 | 142 | 792 | 5.5775 | 120 | 220 | 1.8333 | 139 | 842 | 6.0576 | 439 | 2182 | 4.9704 | 409 | 1903 | 4.6528
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp | 32 | 1108 | 4243 | 3.8294 | 2896 | 10950 | 3.7811 | 2589 | 11254 | 4.3469 | 2266 | 10299 | 4.545 | 464 | 2051 | 4.4203 | 363 | 1691 | 4.6584 | 299 | 1366 | 4.5686 | 109 | 508 | 4.6606 | 152 | 658 | 4.3289 | 176 | 898 | 5.1023 | 267 | 1258 | 4.7116 | 436 | 1869 | 4.2867 | 32 | 4.545 |  | 610 | 2398 | 3.9311 | 359 | 1574 | 4.3844 | 321 | 1482 | 4.6168 | 170 | 745 | 4.3824 | 157 | 663 | 4.2229 | 151 | 748 | 4.9536 | 355 | 1613 | 4.5437 | 466 | 2031 | 4.3584 | 2589 | 11254 | 4.3469 | [16 empty] | 58 | 228 | 3.931 | 133 | 578 | 4.3459 | 381 | 1515 | 3.9764 | 536 | 1922 | 3.5858 |  | 491 | 1817 | 3.7006 | 706 | 2141 | 3.0326 | 540 | 1919 | 3.5537 | 129 | 639 | 4.9535 | 54 | 157 | 2.9074 | 127 | 567 | 4.4646 | 377 | 1650 | 4.3767 | 472 | 2060 | 4.3644
Oxellaar | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 36 | 449 | 1653 | 3.6815 | 1179 | 4095 | 3.4733 | 965 | 3632 | 3.7637 | 527 | 1970 | 3.7381 | 190 | 715 | 3.7632 | 184 | 700 | 3.8043 | 110 | 414 | 3.7636 | 43 | 141 | 3.2791 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 242 | 814 | 3.3636 | 205 | 708 | 3.4537 | 133 | 714 | 5.3684 | 36 | 112 | 3.1111 |  |  |  | 54 | 195 | 3.6111 | 141 | 529 | 3.7518 | 154 | 560 | 3.6364 | 965 | 3632 | 3.7637 | [16 empty] | 27 | 93 | 3.4444 | 50 | 179 | 3.58 | 128 | 499 | 3.8984 | 244 | 882 | 3.6148 |  | 249 | 924 | 3.7108 | 217 | 720 | 3.318 | 203 | 711 | 3.5025 | 47 | 162 | 3.4468 | 48 | 103 | 2.1458 | 52 | 179 | 3.4423 | 154 | 562 | 3.6494 | 209 | 734 | 3.512
Helhond | pana R32 | 7 | Mhp |  | 1207 | 5036 | 4.1723 | 2375 | 8917 | 3.7545 |  |  |  | 910 | 3703 | 4.0692 | [15 empty] | 183 | 858 | 4.6885 | 298 | 1246 | 4.1812 | 429 | 1599 | 3.7273 | [5 empty] | n.a |  |  | n.a |  |  | n.a |  |  | n.a |  |  | n.a | n.a | [33 empty] | 478 | 2107 | 4.4079 | 729 | 2929 | 4.0178 |  | 800 | 3202 | 4.0025 | 723 | 2441 | 3.3762 | 651 | 2450 |  | 201 | 824 | 4.0995 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Foxie 10 | panasonic mono | 5 | Mse | 30 | 813 | 3656 | 4.4969 | 1822.001 | 7907 | 4.3397 | 1421 | 6786 | 4.7755 | 1388.0001 | 7062 | 5.0879 | 251 | 1300 | 5.1793 | 231 | 1188 | 5.1429 | 217 | 1084 | 4.9954 | 118 | 570 | 4.8305 | 0.0001 | 0 | 0 | 128 | 704 | 5.5 | 162 | 876 | 5.4074 | 281 | 1340 | 4.7687 | 30 | 5.0879 |  | 369 | 1553 | 4.2087 | 209 | 1047 | 5.0096 | 196 | 1022 | 5.2143 | 109 | 518 | 4.7523 | [5 empty] | n.a. | 288 | 1374 | 4.7708 | 250 | 1272 | 5.088 | 1421 | 6786 | 4.7755 | [19 empty] | 109 | 538 | 4.9358 | 283 | 1337 | 4.7244 | 421 | 1781 | 4.2304 |  | 398 | 1765 | 4.4347 | 512 | 1914 | 3.7383 | 345 | 1429 | 4.142 | 106 | 474 | 4.4717 | 0.001 | 0 | 0 | 69 | 193 | 2.7971 | 179 | 840 | 4.6927 | 213 | 1292 | 6.0657
Godfried | Ecodan | 7.5 | Mhp | 28 | 878 | 3588 | 4.0866 | 2233 | 9357 | 4.1903 | 2011 | 8731 | 4.3416 | 957 | 4201 | 4.3898 | 307 | 1397 | 4.5505 | 267 | 1208 | 4.5243 | 269 | 1206 | 4.4833 | 114 | 390 | 3.4211 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 409 | 1751 | 4.2812 | 262 | 1220 | 4.6565 | 232 | 1143 | 4.9267 | 153 | 694 | 4.5359 | 180 | 435 | 2.4167 | 160 | 640 | 4 | 281 | 1312 | 4.669 | 334 | 1536 | 4.5988 | 2011 | 8731 | 4.3416 | [22 empty] | 375 | 1701 | 4.536 | 503 | 1887 | 3.7515 |  | 371 | 1524 | 4.1078 | 617 | 2341 | 3.7942 | 409 | 1755 | 4.291 | 103 | 519 | 5.0388 | 82 | 150 | 1.8293 | 98 | 459 | 4.6837 | 257 | 1250 | 4.8638 | 296 | 1359 | 4.5912
AUijtdehaag | Ecodan | 5 | Mse | 28 | 513 | 2250 | 4.386 | 1069.001 | 4697 | 4.3938 | 966 | 4072 | 4.2153 | 712.0001 | 3111 | 4.3694 | 159 | 680 | 4.2767 | 103 | 452 | 4.3883 | 45 | 182 | 4.0444 | 9 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 82 | 394 | 4.8049 | 94 | 413 | 4.3936 | 220 | 990 | 4.5 | 28 | 4.3694 |  |  |  |  | 219 | 898 | 4.1005 | 105 | 468 | 4.4571 | 65 | 285 | 4.3846 | 10 | 40 | 4 | 187 | 629 | 3.3636 | 54 | 237 | 4.3889 | 146 | 685 | 4.6918 | 180 | 830 | 4.6111 | 966 | 4072 | 4.2153 | [19 empty] | 57 | 254 | 4.4561 | 210 | 940 | 4.4762 | 246 | 1056 | 4.2927 |  | 244 | 1124 | 4.6066 | 259 | 1015 | 3.9189 | 174 | 704 | 4.046 | 20 | 84 | 4.2 | 0.001 | 0 | 0 | 7 | 30 | 4.2857 | 192 | 890 | 4.6354 | 173 | 850 | 4.9133
Chris_82 | Loriaduo | 10 | Mse | 33 | 1323 | 5430 | 4.1043 | 3728 | 15103 | 4.0512 | 3523 | 15519 | 4.4051 | 3115 | 14959 | 4.8022 | 640 | 2868 | 4.4813 | 547 | 2562 | 4.6837 | 449 | 2177 | 4.8486 | 130 | 691 | 5.3154 | 115 | 709 | 6.1652 | 214 | 1254 | 5.8598 | 351 | 1773 | 5.0513 | 669 | 2925 | 4.3722 | 33 | 4.8022 |  |  |  |  | 1006 | 3836 | 3.8131 | 495 | 2091 | 4.2242 | 392 | 1872 | 4.7755 | 181 | 876 | 4.8398 | 148 | 810 | 5.473 | 179 | 975 | 5.4469 | 500 | 2233 | 4.466 | 622 | 2826 | 4.5434 | 3523 | 15519 | 4.4051 | [19 empty] | 135 | 669 | 4.9556 | 431 | 1843 | 4.2761 | 757 | 2918 | 3.8547 |  | 607 | 2537 | 4.1796 | 950 | 3094 | 3.2568 | 648 | 2562 | 3.9537 | 122 | 628 | 5.1475 | 73 | 354 | 4.8493 | 161 | 802 | 4.9814 | 500 | 2215 | 4.43 | 667 | 2911 | 4.3643
Zandstraat | Daikinmono | 7 | Mhp | 37 |  |  |  | 3129.001 | 11217 | 3.5849 | 2785 | 10612 | 3.8104 | 1756 | 6917 | 3.9391 | 574 | 2173 | 3.7857 | 535 | 2165 | 4.0467 | 530 | 2084 | 3.9321 | 117 | 495 | 4.2308 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 682 | 2378 | 3.4868 | 438 | 1669 | 3.8105 | 371 | 1611 | 4.3423 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 4 | 257 | 1061 | 4.1284 | 483 | 1843 | 3.8157 | 554 | 2050 | 3.7004 | 2785 | 10612 | 3.8104 | [29 empty] | 617 | 2278 | 3.6921 | 809 | 2373 | 2.9333 | 625 | 2190 | 3.504 | 61 | 246 | 4.0328 | 0.001 | 0 | 0 | 121 | 533 | 4.405 | 384 | 1611 | 4.1953 | 512 | 1986 | 3.8789
LangeFries | Nibe F2120 | 12 | Mhp | 34 |  |  |  | 1675 | 8057 | 4.8101 | 2628 | 12315 | 4.6861 | 2257 | 11100 | 4.918 | 500 | 2427 | 4.854 | 366 | 1932 | 5.2787 | 263 | 1437 | 5.4639 | 52 | 251 | 4.8269 | 138 | 220 | 1.5942 | 166 | 956 | 5.759 | 268 | 1460 | 5.4478 | 504 | 2417 | 4.7956 | 34 | 4.918 |  |  |  |  | 681 | 2872 | 4.2173 | 358 | 1742 | 4.8659 | 273 | 1461 | 5.3516 | 101 | 530 | 5.2475 | 192 | 486 | 2.5312 | 143 | 787 | 5.5035 | 395 | 2016 | 5.1038 | 485 | 2421 | 4.9918 | 2628 | 12315 | 4.6861 | [35 empty] | 515 | 2521 | 4.8951 | 84 | 479 | 5.7024 | 121 | 125 | 1.0331 | 121 | 701 | 5.7934 | 368 | 1890 | 5.1359 | 466 | 2341 | 5.0236
Koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp | 29 |  |  |  | 763.001 | 3150 | 4.1284 | 1573 | 6277 | 3.9905 | 1092 | 4262 | 3.9029 | 291 | 1202 | 4.1306 | 262 | 1066 | 4.0687 | 212 | 869 | 4.0991 | 56 | 202 | 3.6071 | 12 | 0 | 0 | 82 | 330 | 4.0244 | 177 | 593 | 3.3503 |  |  | n.a. | [6 empty] | 412 | 1538 | 3.733 | 234 | 945 | 4.0385 | 199 | 851 | 4.2764 | 66 | 245 | 3.7121 | 0 | 0 |  | 88 | 373 | 4.2386 | 262 | 1053 | 4.0191 | 312 | 1272 | 4.0769 | 1573 | 6277 | 3.9905 | [35 empty] | 81 | 334 | 4.1235 | 60 | 246 | 4.1 | 0.001 | 0 | 0 | 75 | 298 | 3.9733 | 261 | 1081 | 4.1418 | 286 | 1191 | 4.1643
Zwerius | Zubadan | 11 | Mse | 28 |  |  |  | 794 | 3412 | 4.2972 | 1941 | 8122 | 4.1844 | 1754 | 7681 | 4.3791 | 334 | 1384 | 4.1437 | 267 | 1179 | 4.4157 | 267 | 1179 | 4.4157 | 40 | 165 | 4.125 | 73 | 279 | 3.8219 | 145 | 758 | 5.2276 | 246 | 1115 | 4.5325 | 382 | 1622 | 4.2461 | 28 | 4.3791 |  |  |  |  | 481 | 1828 | 3.8004 | 267 | 1057 | 3.9588 | 225 | 1058 | 4.7022 | 83 | 336 | 4.0482 | 58 | 256 | 4.4138 | 122 | 578 | 4.7377 | 374 | 1567 | 4.1898 | 331 | 1442 | 4.3565 | 1941 | 8122 | 4.1844 | [38 empty] | 46 | 196 | 4.2609 | 19 | 89 | 4.6842 | 93 | 424 | 4.5591 | 319 | 1340 | 4.2006 | 317 | 1363 | 4.2997
Naalroc | Zubadan | 14 | Mhp | 35 |  |  |  | 1281 | 4860 | 3.7939 | 3196 | 12673 | 3.9653 | 2864 | 12059 | 4.2105 | 597 | 2437 | 4.0821 | 454 | 1879 | 4.1388 | 546 | 2255 | 4.13 | 246 | 1059 | 4.3049 | 226 | 832 | 3.6814 | 141 | 696 | 4.9362 | 233 | 1076 | 4.618 | 421 | 1825 | 4.3349 | 35 | 4.2105 |  |  |  |  | 721 | 2762 | 3.8308 | 395 | 1503 | 3.8051 | 401 | 1666 | 4.1546 | 203 | 826 | 4.069 | 322 | 1083 | 3.3634 | 187 | 883 | 4.7219 | 415 | 1724 | 4.1542 | 552 | 2226 | 4.0326 | 3196 | 12673 | 3.9653 | [41 empty] | 75 | 240 | 3.2 | 186 | 741 | 3.9839 | 443 | 1623 | 3.6637 | 577 | 2256 | 3.9099
Fut41 | Nefit | 7 | Mhp | 32 |  |  |  | 911 | 3794 | 4.1647 | 2231 | 9481 | 4.2497 | 2078 | 9549 | 4.5953 | 400 | 1773 | 4.4325 | 349 | 1561 | 4.4728 | 295 | 1347 | 4.5661 | 119 | 560 | 4.7059 | 212 | 917 | 4.3255 | 159 | 828 | 5.2075 | 227 | 1118 | 4.9251 | 317 | 1445 | 4.5584 | 32 | 4.5953 |  |  |  |  | 475 | 1894 | 3.9874 | 335 | 1444 | 4.3104 | 306 | 1321 | 4.317 | 139 | 647 | 4.6547 | 241 | 661 | 2.7427 | 118 | 683 | 5.7881 | 256 | 1313 | 5.1289 | 361 | 1518 | 4.205 | 2231 | 9481 | 4.2497 | [41 empty] | 135 | 347 | 2.5704 | 116 | 590 | 5.0862 | 304 | 1355 | 4.4572 | 356 | 1502 | 4.2191
wauske | Panasonic T-cap | 9 | Mhp | 38 |  |  |  | 635.001 | 2351 | 3.7024 | 1380 | 5472 | 3.9652 | 1254 | 4962 | 3.9569 | 288 | 1119 | 3.8854 | 235 | 954 | 4.0596 | 164 | 680 | 4.1463 | 22 | 90 | 4.0909 | 1 | 7 | 7 | 76 | 378 | 4.9737 | 157 | 626 | 3.9873 | 311 | 1108 | 3.5627 | 38 | 3.9569 |  |  |  |  | 416 | 1423 | 3.4207 | 218 | 840 | 3.8532 | 139 | 654 | 4.705 | 60 | 237 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 56 | 294 | 5.25 | 207 | 885 | 4.2754 | 284 | 1139 | 4.0106 | 1380 | 5472 | 3.9652 | [41 empty] | 0.001 | 0 | 0 | 57 | 245 | 4.2982 | 252 | 925 | 3.6706 | 326 | 1181 | 3.6227
Pleio65 | Panasonic | 9 | Mhp | 30 |  |  |  | 821.001 | 2708 | 3.2984 | 1988 | 8467 | 4.2591 | 2032.0101 | 8671 | 4.2672 | 402 | 1578 | 3.9254 | 451 | 1943 | 4.3082 | 386 | 1527 | 3.956 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 133 | 792 | 5.9549 | 231 | 1117 | 4.8355 | 429 | 1714 | 3.9953 | 30 | 4.2672 |  |  |  |  | 582 | 2232 | 3.8351 | 324 | 1464 | 4.5185 | 215 | 1205 | 5.6047 |  |  | n.a | 0 | 0 | 0 | 111 | 621 | 5.5946 | 415 | 1617 | 3.8964 | 341 | 1328 | 3.8944 | 1988 | 8467 | 4.2591 | [41 empty] | 0.001 | 0 | 0 | 95 | 342 | 3.6 | 350 | 976 | 2.7886 | 376 | 1390 | 3.6968
Marfan | Panasonic | 12 | Mhp | 33 |  |  |  | 942 | 4216 | 4.4756 | 0 | 0 |  | 1862.0001 | 8212 | 4.4103 | 468 | 2215 | 4.7329 | 464 | 1960 | 4.2241 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0.0001 | 0 | 0 | 167 | 789 | 4.7246 | 296 | 1306 | 4.4122 | 467 | 1942 | 4.1585 | 33 | 4.4103 | [75 empty] | 78 | 385 | 4.9359 | 388 | 1721 | 4.4356 | 476 | 2110 | 4.4328
Wimhaw | Danfossmono | 9 | Mhp | 27 |  |  |  | 758 | 3549 | 4.6821 | 2430 | 11557 | 4.756 | 1376.0001 | 6841 | 4.9717 | 430 | 2107 | 4.9 | 362 | 1830 | 5.0552 | 337 | 1750 | 5.1929 | 121 | 660 | 5.4545 | 0.0001 | 0 | 0 | 126 | 494 | 3.9206 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 599 | 2655 | 4.4324 | 364 | 1804 | 4.956 | 334 | 1593 | 4.7695 | 122 | 681 | 5.582 | 91 | 535 | 5.8791 | 136 | 761 | 5.5956 | 394 | 1744 | 4.4264 | 390 | 1784 | 4.5744 | 2430 | 11557 | 4.756 | [47 empty] | 378 | 1689 | 4.4683 | 380 | 1860 | 4.8947
Symply_jeroen | Panamono | 7 | Mse | 32 |  |  |  | 352 | 1431 | 4.0653 | 1915 | 7299 | 3.8115 | 793 | 3854 | 4.86 | 322 | 1469 | 4.5621 | 248 | 1277 | 5.1492 | 223 | 1108 | 4.9686 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 559 | 1701 | 3.0429 | 258 | 998 | 3.8682 | 228 | 875 | 3.8377 | 72 | 289 | 4.0139 | 104 | 286 | 2.75 | 96 | 481 | 5.0104 | 269 | 1205 | 4.4796 | 329 | 1464 | 4.4498 | 1915 | 7299 | 3.8115 | [50 empty] | 352 | 1431 | 4.0653
roelzadh | Ecodan split | 11 | Mhp | 29 |  |  |  | 998 | 4058 | 4.0661 | 2288 | 9108 | 3.9808 | 1008 | 4223 | 4.1895 | 380 | 1620 | 4.2632 | 341 | 1453 | 4.261 | 287 | 1150 | 4.007 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 534 | 2081 | 3.897 | 383 | 1556 | 4.0627 | 295 | 1251 | 4.2407 | 103 | 354 | 3.4369 | 75 | 247 | 3.2933 | 147 | 579 | 3.9388 | 321 | 1379 | 4.296 | 430 | 1661 | 3.8628 | 2288 | 9108 | 3.9808 | [47 empty] | 505 | 2029 | 4.0178 | 493 | 2029 | 4.1156
Fullpower | Panasplit | 9 | Mse | 36 |  |  |  | 937 | 3459 | 3.6916 | 2361 | 8903 | 3.7709 | 2013 | 7844 | 3.8967 | 423 | 1568 | 3.7069 | 351 | 1347 | 3.8376 | 284 | 1098 | 3.8662 | 67 | 281 | 4.194 | 51 | 228 | 4.4706 | 139 | 645 | 4.6403 | 263 | 1072 | 4.076 | 435 | 1605 | 3.6897 | 36 | 3.8967 |  |  |  |  | 589 | 1969 | 3.343 | 363 | 1366 | 3.7631 | 291 | 1191 | 4.0928 | 119 | 486 | 4.084 | 74 | 341 | 4.6081 | 141 | 631 | 4.4752 | 358 | 1352 | 3.7765 | 426 | 1567 | 3.6784 | 2361 | 8903 | 3.7709 | [44 empty] | 131 | 525 | 4.0076 | 382 | 1377 | 3.6047 | 424 | 1557 | 3.6722
Pokkie78 | PanaTcap H | 12 | Mhp | 32 |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 6125 | 25763 | 4.2062 | 4057.0001 | 18884 | 4.6547 | 893 | 3883 | 4.3483 | 611 | 3004 | 4.9165 | 618 | 2876 | 4.6537 | 172 | 899 | 5.2267 | 0.0001 | 0 | 0 | 249 | 1695 | 6.8072 | 530 | 2612 | 4.9283 | 984 | 3915 | 3.9787 | 32 | 4.6547 |  |  |  |  | 1652 | 5590 | 3.3838 | 1011 | 3814 | 3.7725 | 743 | 3200 | 4.3069 | 556 | 2660 | 4.7842 | 350 | 2136 | 6.1029 | 194 | 1261 | 6.5 | 721 | 3250 | 4.5076 | 898 | 3852 | 4.2895 | 6125 | 25763 | 4.2062
Copitano | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 30 | [6 empty] | 2812 | 11466 | 4.0775 | 3096 | 12483 | 4.032 | 597 | 2314 | 3.876 | 504 | 1759 | 3.4901 | 432 | 1836 | 4.25 | 191 | 817 | 4.2775 | 230 | 683 | 2.9696 | 209 | 1061 | 5.0766 | 334 | 1594 | 4.7725 | 599 | 2419 | 4.0384 | 30 | 4.032 |  |  |  |  | 466 | 1869 | 4.0107 | 323 | 1289 | 3.9907 | 367 | 1603 | 4.3678 | 138 | 567 | 4.1087 | 226 | 658 | 2.9115 | 234 | 1100 | 4.7009 | 500 | 2083 | 4.166 | 558 | 2297 | 4.1165 | 2812 | 11466 | 4.0775
TriLithium | Ecodan | 7.5 | Mse | 32 | [6 empty] | 511 | 2173 | 4.2524 | 1219 | 5399 | 4.429 | 240 | 1059 | 4.4125 | 228 | 1002 | 4.3947 | 189 | 806 | 4.2646 | 74 | 333 | 4.5 | 52 | 254 | 4.8846 | 71 | 364 | 5.1268 | 140 | 645 | 4.6071 | 225 | 936 | 4.16 | 32 | 4.429 | [18 empty] | #DIV/0! | 69 | 307 | 4.4493 | 203 | 856 | 4.2167 | 239 | 1010 | 4.2259 | 511 | 2173 | 4.2524
Baapje327 | Panamono T-cap | 12 | Mhp | 35 | [6 empty] | 1527 | 8274 | 5.4185 | 2949.0001 | 18021 | 6.1109 | 639 | 3620 | 5.6651 | 544 | 3381 | 6.2151 | 390 | 2396 | 6.1436 | 52 | 258 | 4.9615 | 0.0001 | 0 | 0 | 236 | 1917 | 8.1229 | 399 | 2669 | 6.6892 | 689 | 3780 | 5.4862 | 35 | 6.1109 | [16 empty] | 87 | 765 | 8.7931 | 193 | 1500 | 7.772 | 559 | 2547 | 4.5564 | 688 | 3462 | 5.032 | 1527 | 8274 | 5.4185
Remco45 | Zubadan | 11.2 | Mse | 33 | [6 empty] | 1236 | 5680 | 4.5955 | 3024 | 13585 | 4.4924 | 649 | 2761 | 4.2542 | 503 | 2263 | 4.499 | 404 | 1767 | 4.3738 | 142 | 646 | 4.5493 | 22 | 132 | 6 | 239 | 1316 | 5.5063 | 395 | 1887 | 4.7772 | 670 | 2813 | 4.1985 | 33 | 4.4924 | [16 empty] | 11 | 71 | 6.4545 | 155 | 823 | 5.3097 | 456 | 2086 | 4.5746 | 614 | 2700 | 4.3974 | 1236 | 5680 | 4.5955
Ierssi | Ecodan | 7.5 | Mhp | 31 | [6 empty] | 1112 | 4581 | 4.1196 | 1841.0001 | 7298 | 3.9641 | 597 | 2354 | 3.943 | 477 | 2025 | 4.2453 | 387 | 1625 | 4.199 | 134 | 369 | 2.7537 | 0.0001 | 0 | 0 | 246 | 925 | 3.7602 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [21 empty] | 517 | 2092 | 4.0464 | 595 | 2489 | 4.1832 | 1112 | 4581 | 4.1196
Ep Woody | Panamono | 5 | Me | [7 empty] | 752 | 2969 | 3.9481 | 896 | 3752 | 4.1875 | 377 | 1490 | 3.9523 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 13 | 48 | 3.6923 | 86 | 416 | 4.8372 | 125 | 585 | 4.68 | 295 | 1213 | 4.1119 | [21 empty] | 126 | 480 | 3.8095 | 287 | 1117 | 3.892 | 339 | 1372 | 4.0472 | 752 | 2969 | 3.9481
Doek55 | Ecodan | 7.5 | Mse | 30 | [6 empty] | 431 | 2002 | 4.645 | 2036 | 10580 | 5.1965 | 439 | 2008 | 4.574 | 315 | 1625 | 5.1587 | 271 | 1500 | 5.5351 | 90 | 474 | 5.2667 | 58 | 344 | 5.931 | 161 | 1015 | 6.3043 | 270 | 1486 | 5.5037 | 432 | 2128 | 4.9259 | 30 | 5.1965 | [25 empty] | 431 | 2002 | 4.645 | 431 | 2002 | 4.645
arnnold | Pana mono | 5 | Mse | 30 | [9 empty] | 843 | 4193 | 4.9739 | [15 empty] | 172 | 914 | 5.314 | 260 | 1333 | 5.1269 | 411 | 1946 | 4.7348 | 30 | 4.9739
_RRM_ | Mitsu/R410A | 11.2 | Mhp | 31 | [9 empty] | 1450 | 6115 | 4.2172 | [15 empty] | 273 | 1332 | 4.8791 | 459 | 1815 | 3.9542 | 718 | 2968 | 4.1337 | 31 | 4.2172
Thildo | LGthermo R32 | 7 | Mse | 33 | [9 empty] | 1033 | 3928 | 3.8025 | [15 empty] | 190 | 850 | 4.4737 | 309 | 1195 | 3.8673 | 534 | 1883 | 3.5262 | 33 | 3.8025
Nickkie55 | Panamono R32 | 5 | Mse | [10 empty] | 335 | 1882 | 5.6179 | [15 empty] | 335 | 1882 | 5.6179 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
tingbrouwer | Altherma | 8 | Mhp | 32 | [9 empty] | 1383 | 5606 | 4.0535 | [15 empty] | 284 | 1302 | 4.5845 | 402 | 1695 | 4.2164 | 697 | 2609 | 3.7432 | 32 | 4.0535
Japie.G | Altherma | 8 | Mhp | 30 | [9 empty] | 933 | 4099 | 4.3934 | [15 empty] | 174 | 910 | 5.2299 | 288 | 1311 | 4.5521 | 471 | 1878 | 3.9873 | 30 | 4.3934
Maikie18 | Ecodan | 7.5 | Mhp | [10 empty] | 1505 | 6639 | 4.4113 | [15 empty] | 324 | 1492 | 4.6049 | 451 | 2150 | 4.7672 | 730 | 2997 | 4.1055
rykers158 | LG | 9 | Mse | 38 | [9 empty] | 1645 | 5867 | 3.5666 | [15 empty] | 283 | 1304 | 4.6078 | 484 | 1873 | 3.8698 | 878 | 2690 | 3.0638 | 38 | 3.5666
donzee | Hiseer AS10V | 10 | Mse | 32 | [9 empty] | 1434 | 6300 | 4.3933 | [18 empty] | 534 | 2680 | 5.0187 | 900 | 3620 | 4.0222 | 32 | 4.3933
Heronimo | Panamono | 5 | Mhp | 40 | [9 empty] | 827 | 3292 | 3.9807 | [18 empty] | 299 | 1266 | 4.2341 | 528 | 2026 | 3.8371 | 40 | 3.9807
Robindd | Mitsu/R410A | 7.5 | Mse | 31 | [9 empty] | 550 | 2441 | 4.4382 | [15 empty] | 103 | 446 | 4.3301 | 147 | 659 | 4.483 | 300 | 1336 | 4.4533 | 31 | 4.4382
tehfnz | Ecodan | 7,5 | Mhp | 27 | [9 empty] | 430 | 1551 | 3.607 | [21 empty] | 430 | 1551 | 3.607 | 27 | 3.607
| Gemiddelde COP for heating: |  |  |  | 31601 | 140636 | 4.4504 | 51925.008 | 213573 | 4.1131 | 73392 | 289558 | 3.9454 | 74654.0112 | 337433 | 4.52 | 15430 | 67910 | 4.4012 | 12805 | 57849 | 4.5177 | 10809 | 49156 | 4.5477 | 3067.01 | 13420 | 4.3756 | 3244.0012 | 12531 | 3.8628 | 7395 | 37892 | 5.124 | 8176 | 39307 | 4.8076 | 13728 | 59368 | 4.3246 | [6 empty] | 14181 | 56042 | 3.9519 | 9499 | 41876 | 4.4085 | 6653 | 29903 | 4.4947 | 3223 | 12861 | 3.9904 | 3757 | 16357 | 4.3537 | 6783 | 32498 | 4.7911 | 12659 | 55272 | 4.3662 | 37640 | 165164 | 4.388 | 73392 | 289558 | 3.9454 |  |  |  |  | 5691 | 21422 | 3.7642 | 4534 | 19021 | 4.1952 | 2822 | 13664 | 4.842 | 1584 | 7309 | 4.6143 | 1154 | 4140 | 3.5875 | 5722 | 25881 | 4.5231 | 9091 | 37189 | 4.0907 | 1003 | 12010 | 11.9741 |  | 11478 | 42140 | 3.6714 | 8957 | 34876 | 3.8937 | 3859 | 17052 | 4.4188 | 1190.003 | 3841 | 3.2277 | 2182.005 | 8939 |  | 5375 | 24119 | 4.4873 | 9189 | 40072 | 4.3609 | 4912 | 20941 | 4.2632
DATA FOR COMBI HEATING AND DHW
Kanaaldijk | Zubadan | 11.2 | Mse | 37 | 4851 | 16344 | 3.3692 | 4235 | 13685 | 3.2314 | 3601 | 13214 | 3.6695 | 3353 | 13638 | 4.0674 | 685 | 2858 | 4.1723 | 715 | 2878 | 4.0252 | 451 | 1742 | 3.8625 | 76 | 181 | 2.3816 | 125 | 0 | 0 | 258 | 1353 | 5.2442 | 402 | 1869 | 4.6493 | 641 | 2757 | 4.3011 | [6 empty] | 924 | 2992 | 3.2381 | 548 | 1878 | 3.427 | 490 | 1817 | 3.7082 | 141 | 414 | 2.9362 | 36 | 0 | 0 | 242 | 1108 | 4.5785 | 560 | 2319 | 4.1411 | 660 | 2686 | 4.0697 | 3601 | 13214 | 3.6695 |  |  |  |  | 1165 | 3426 | 2.9408 | 837 | 2747 | 3.282 | 383 | 1392 | 3.6345 | 144 | 455 | 3.1597 | 837 | 2747 | 3.282 | 209 | 814 | 3.8947 | 559 | 2058 | 3.6816 | 717 | 2705 | 3.7727 |  | 812 | 2911 | 3.585 | 859 | 2514 | 2.9267 | 786 | 2411 | 3.0674 | 201 | 689 | 3.4279 | 158 | 147 | 0.93038 | 160 | 539 | 3.3687 | 587 | 2033 | 3.4634 | 672 | 2441 | 3.6324
Stoofie | Ecodan | 7.5 | Mse |  | 4395 | 14127 | 3.2143 | 4411 | 14197 | 3.2185 | 2479 | 8737 | 3.5244 | 5027 | 14426 | 2.8697 | 643 | 2060 | 3.2037 | 607 | 1854 | 3.0544 | 644 | 1804 | 2.8012 | 383 | 1011 | 2.6397 | 1135 | 2671 | 2.3533 | 372 | 1175 | 3.1586 | 546 | 1780 | 3.2601 | 697 | 2071 | 2.9713 | [6 empty] | 849 | 2946 | 3.47 | 646 | 2288 | 3.5418 | 579 | 2157 | 3.7254 | 405 | 1346 | 3.3235 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2479 | 8737 | 3.5244 |  |  |  |  | 933 | 2804 | 3.0054 | 671 | 2337 | 3.4829 | 518 | 1744 | 3.3668 | 443 | 1358 | 3.0655 | 495 | 1321 | 2.6687 | 221 | 806 | 3.6471 | 512 | 1779 | 3.4746 | 602 | 1978 | 3.2857 |  | 641 | 2178 | 3.3978 | 788 | 2339 | 2.9683 | 734 | 2256 | 3.0736 | 272 | 901 | 3.3125 | 535 | 1412 | 2.6393 | 275 | 860 | 3.1273 | 549 | 1976 | 3.5993 | 617 | 2275 | 3.6872
mgroen81 | Ecodan mono | 5 | Mse | 34 | 870 | 3682 | 4.2322 | 2365 | 8641 | 3.6537 | 2155 | 8142 | 3.7782 | 1860 | 7151 | 3.8446 | 313 | 1300 | 4.1534 | 327 | 1346 | 4.1162 | 290 | 1148 | 3.9586 |  |  | #DIV/0! | 405 | 1223 | 3.0198 | 143 | 624 | 4.3636 | 154 | 620 | 4.026 | 228 | 890 | 3.9035 | [6 empty] | 479 | 1795 | 3.7474 | 313 | 1289 | 4.1182 | 240 | 1055 | 4.3958 | 193 | 544 | 2.8187 | 258 | 744 | 2.8837 | 83 | 285 | 3.4337 | 243 | 997 | 4.1029 | 346 | 1433 | 4.1416 | 2155 | 8142 | 3.7782 | [19 empty] | 125 | 495 | 3.96 | 294 | 1315 | 4.4728 | 451 | 1872 | 4.1508 |  | 351 | 1497 | 4.265 | 449 | 1587 | 3.5345 | 449 | 1587 | 3.5345 |  |  | #DIV/0! | 274 | 664 | 2.4234 | 132 | 486 | 3.6818 | 371 | 1470 | 3.9623 | 339 | 1350 | 3.9823
Enerziek | Loria 6010 | 10 | Mse | 38 |  |  |  | 2488 | 10198 | 4.0989 | 0 | 0 |  | 2191 | 9010 | 4.1123 | [6 empty] | 507 | 2112 | 4.1657 | 227 | 917 | 4.0396 | 107 | 319 | 2.9813 | 260 | 1187 | 4.5654 | 381 | 1697 | 4.4541 | 709 | 2778 | 3.9182 | [62 empty] | 358 | 1464 | 4.0894 | 535 | 2149 | 4.0168 | 418 | 1894 | 4.5311 | 86 | 416 | 4.8372 | 176 | 557 | 3.1648 | 204 | 798 | 3.9118 | 347 | 1386 | 3.9942 | 364 | 1534 | 4.2143
DATA ONLY DHW | [73 empty] | 0
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 1202 | 3786 | 3.1498 | 1258 | 3861 | 3.0692 | 1306 | 4064 | 3.1118 | 1231 | 4003 | 3.2518 | 120 | 397 | 3.3083 | 110 | 365 | 3.3182 | 121 | 379 | 3.1322 | 105 | 320 | 3.0476 | 431 | 1460 | 3.3875 | 99 | 325 | 3.2828 | 108 | 354 | 3.2778 | 137 | 403 | 2.9416 | [6 empty] | 165 | 461 | 2.7939 | 134 | 405 | 3.0224 | 127 | 399 | 3.1417 | 120 | 368 | 3.0667 | 414 | 1280 | 3.0918 | 106 | 360 | 3.3962 | 115 | 388 | 3.3739 | 125 | 403 | 3.224 | 1306 | 4064 | 3.1118 |  |  |  |  | 157 | 435 | 2.7707 | 128 | 383 | 2.9922 | 125 | 391 | 3.128 | 115 | 354 | 3.0783 | 327 | 1108 | 3.3884 | 97 | 322 | 3.3196 | 113 | 370 | 3.2743 | 140 | 423 | 3.0214 |  | 131 | 409 | 3.1221 | 113 | 326 | 2.885 | 97 | 306 | 3.1546 | 115 | 394 | 3.4261 | 408 | 1276 | 3.1275 | 115 | 343 | 2.9826 | 121 | 363 | 3 | 158 | 444 | 2.8101
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 458 | 1036 | 2.262 | 629 | 1488 | 2.3657 | 624 | 1515 | 2.4279 | 481 | 1274 | 2.6486 | 65 | 155 | 2.3846 | 69 | 169 | 2.4493 | 59 | 142 | 2.4068 | 57 | 242 | 4.2456 | 47 | 122 | 2.5957 | 56 | 136 | 2.4286 | 60 | 146 | 2.4333 | 68 | 162 | 2.3824 | [6 empty] | 56 | 123 | 2.1964 | 45 | 103 | 2.2889 | 56 | 129 | 2.3036 | 50 | 124 | 2.48 | 228 | 586 | 2.5702 | 57 | 143 | 2.5088 | 63 | 152 | 2.4127 | 69 | 155 | 2.2464 | 624 | 1515 | 2.4279 | [7 empty] | 67 | 140 | 2.0896 | 81 | 197 | 2.4321 | 75 | 169 | 2.2533 | 29 | 76 | 2.6207 | 64 | 146 | 2.2812 | 68 | 146 | 2.1471 | 74 | 162 | 2.1892 |  | 60 | 129 | 2.15 | 75 | 160 | 2.1333 | 61 | 133 | 2.1803 | 46 | 113 | 2.4565 | 218 | 554 | 2.5413 | 50 | 123 | 2.46 | 60 | 143 | 2.3833 | 59 | 133 | 2.2542
Godfriedd | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 176 | 307 | 1.7443 | 596 | 1341 | 2.25 | 575 | 1272 | 2.2122 | 258 | 541 | 2.0969 | 59 | 117 | 1.9831 | 66 | 129 | 1.9545 | 72 | 154 | 2.1389 | 61 | 141 | 2.3115 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 61 | 127 | 2.082 | 46 | 103 | 2.2391 | 49 | 113 | 2.3061 | 56 | 123 | 2.1964 | 194 | 434 | 2.2371 | 56 | 126 | 2.25 | 60 | 126 | 2.1 | 53 | 120 | 2.2642 | 575 | 1272 | 2.2122 | [22 empty] | 84 | 143 | 1.7024 | 92 | 164 | 1.7826 |  | 54 | 105 | 1.9444 | 52 | 101 | 1.9423 | 50 | 106 | 2.12 | 44 | 100 | 2.2727 | 231 | 542 | 2.3463 | 53 | 137 | 2.5849 | 54 | 128 | 2.3704 | 58 | 122 | 2.1034
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp |  | 229 | 594 | 2.5939 | 680 | 2265 | 3.3309 | 610 | 2094 | 3.4328 | 692 | 2325 | 3.3598 | 69 | 207 | 3 | 55 | 166 | 3.0182 | 78 | 241 | 3.0897 | 60 | 221 | 3.6833 | 226 | 861 | 3.8097 | 59 | 194 | 3.2881 | 66 | 204 | 3.0909 | 79 | 231 | 2.9241 | [6 empty] | 72 | 201 | 2.7917 | 59 | 190 | 3.2203 | 65 | 213 | 3.2769 | 51 | 186 | 3.6471 | 203 | 819 | 4.0345 | 47 | 154 | 3.2766 | 58 | 166 | 2.8621 | 55 | 165 | 3 | 610 | 2094 | 3.4328 | [16 empty] | 49 | 130 | 2.6531 | 45 | 130 | 2.8889 | 64 | 162 | 2.5312 | 71 | 172 | 2.4225 |  | 70 | 182 | 2.6 | 86 | 211 | 2.4535 | 74 | 210 | 2.8378 | 57 | 213 | 3.7368 | 215 | 888 | 4.1302 | 50 | 182 | 3.64 | 63 | 190 | 3.0159 | 65 | 189 | 2.9077
LangeFries | Nibe F2120 | 8 | Mhp |  |  |  |  | 288 | 861 | 2.9896 | 430 | 1271 | 2.9558 | 461 | 1191 | 2.5835 | 50 | 131 | 2.62 | 46 | 119 | 2.587 | 47 | 127 | 2.7021 | 37 | 109 | 2.9459 | 137 | 374 | 2.7299 | 47 | 111 | 2.3617 | 44 | 105 | 2.3864 | 53 | 115 | 2.1698 | [6 empty] | 60 | 141 | 2.35 | 51 | 125 | 2.451 | 41 | 133 | 3.2439 | 37 | 123 | 3.3243 | 113 | 377 | 3.3363 | 28 | 111 | 3.9643 | 44 | 127 | 2.8864 | 56 | 134 | 2.3929 | 430 | 1271 | 2.9558 | [35 empty] | 45 | 119 | 2.6444 | 32 | 108 | 3.375 | 87 | 312 | 3.5862 | 29 | 104 | 3.5862 | 39 | 100 | 2.5641 | 56 | 118 | 2.1071
Fut41 | Nefit | 7 | Mhp |  |  |  |  | 348 | 1405 | 4.0374 | 469 | 1561 | 3.3284 | 380 | 1048 | 2.7579 | 33 | 87 | 2.6364 | 25 | 84 | 3.36 | 36 | 99 | 2.75 | 35 | 94 | 2.6857 | 146 | 408 | 2.7945 | 32 | 88 | 2.75 | 34 | 88 | 2.5882 | 39 | 100 | 2.5641 | [6 empty] | 71 | 217 | 3.0563 | 59 | 196 | 3.322 |  |  | #DIV/0! | 52 | 191 | 3.6731 | 181 | 668 | 3.6906 | 39 | 112 | 2.8718 | 30 | 84 | 2.8 | 37 | 93 | 2.5135 | 469 | 1561 | 3.3284 | [41 empty] | 188 | 850 | 4.5213 | 49 | 184 | 3.7551 | 54 | 185 | 3.4259 | 57 | 186 | 3.2632
Koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp |  |  |  |  | 226 | 828 | 3.6637 | 396 | 1437 | 3.6288 | 391 | 1370 | 3.5038 | 62 | 223 | 3.5968 | 59 | 214 | 3.6271 | 60 | 222 | 3.7 | 50 | 199 | 3.98 | 41 | 148 | 3.6098 | 62 | 194 | 3.129 | 57 | 170 | 2.9825 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 70 | 221 | 3.1571 | 54 | 196 | 3.6296 | 61 | 230 | 3.7705 | 51 | 202 | 3.9608 |  |  | #DIV/0! | 43 | 170 | 3.9535 | 56 | 200 | 3.5714 | 61 | 218 | 3.5738 | 396 | 1437 | 3.6288 | [35 empty] | 19 | 63 | 3.3158 | 42 | 153 | 3.6429 | 81 | 310 | 3.8272 | 38 | 140 | 3.6842 | 16 | 58 | 3.625 | 30 | 104 | 3.4667
Zwerius | Pana WP boiler | ? | E |  |  |  |  | 287 | 483 | 1.6829 | 449 | 872 | 1.9421 | 467 | 1113 | 2.3833 | 42 | 71 | 1.6905 | 38 | 62 | 1.6316 | 38 | 125 | 3.2895 | 46 | 150 | 3.2609 | 179 | 392 | 2.1899 | 38 | 103 | 2.7105 | 40 | 88 | 2.2 | 46 | 122 | 2.6522 | [6 empty] | 45 | 63 | 1.4 | 41 | 107 | 2.6098 | 40 | 102 | 2.55 | 42 | 121 | 2.881 | 161 | 288 | 1.7888 | 39 | 49 | 1.2564 | 37 | 64 | 1.7297 | 44 | 78 | 1.7727 | 449 | 872 | 1.9421 | [38 empty] | 40 | 58 | 1.45 | 131 | 252 | 1.9237 | 33 | 49 | 1.4848 | 41 | 56 | 1.3659 | 42 | 68 | 1.619
Naalroc | Zubadan | 14 | Mhp |  |  |  |  | 318 | 917 | 2.8836 | 812 | 2534 | 3.1207 | 924 | 2962 | 3.2056 | 89 | 237 | 2.6629 | 81 | 216 | 2.6667 | 95 | 270 | 2.8421 | 79 | 237 | 3 | 309 | 1158 | 3.7476 | 76 | 257 | 3.3816 | 96 | 313 | 3.2604 | 99 | 274 | 2.7677 | [6 empty] | 90 | 214 | 2.3778 | 79 | 197 | 2.4937 | 81 | 233 | 2.8765 | 71 | 228 | 3.2113 | 264 | 973 | 3.6856 | 58 | 209 | 3.6034 | 77 | 232 | 3.013 | 92 | 248 | 2.6957 | 812 | 2534 | 3.1207 | [41 empty] | 66 | 214 | 3.2424 | 78 | 244 | 3.1282 | 85 | 234 | 2.7529 | 89 | 225 | 2.5281
Wimhaw | Danfossmono | 9 | Mhp |  |  |  |  | 156 | 201 | 1.2885 | 770 | 1551 | 2.0143 | 441.0001 | 1160 | 2.6304 | 100 | 308 | 3.08 | 93 | 244 | 2.6237 | 103 | 238 | 2.3107 | 85 | 205 | 2.4118 | 0.0001 | 0 | 0 | 60 | 165 | 2.75 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 93 | 122 | 1.3118 | 47 | 85 | 1.8085 | 53 | 109 | 2.0566 | 72 | 128 | 1.7778 | 263 | 514 | 1.9544 | 44 | 118 | 2.6818 | 84 | 183 | 2.1786 | 114 | 292 | 2.5614 | 770 | 1551 | 2.0143 | [47 empty] | 83 | 87 | 1.0482 | 73 | 114 | 1.5616
roelzadh | Ecodan split | 11 | Mhp |  |  |  |  | 134 | 326 | 2.4328 | 683 | 1791 | 2.6223 | 324 | 859 | 2.6512 | 112 | 282 | 2.5179 | 91 | 253 | 2.7802 | 121 | 324 | 2.6777 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 120 | 292 | 2.4333 | 104 | 280 | 2.6923 | 82 | 229 | 2.7927 | 87 | 255 | 2.931 |  |  | #DIV/0! | 108 | 266 | 2.463 | 95 | 232 | 2.4421 | 87 | 237 | 2.7241 | 683 | 1791 | 2.6223 | [47 empty] | 45 | 93 | 2.0667 | 89 | 233 | 2.618
Fullpower | Panasplit | 9 | Mse |  |  |  |  | 31 | 113 | 3.6452 | 74.8 | 254.6 | 3.4037 | 115.01 | 364 | 3.1649 | 22 | 70 | 3.1818 | 18 | 57 | 3.1667 | 6 | 20 | 3.3333 | 0.01 | 0 | 0 | 7 | 24 | 3.4286 | 17 | 57 | 3.3529 | 18 | 59 | 3.2778 | 27 | 77 | 2.8519 | [6 empty] | 20 | 59 | 2.95 | 9 | 32 | 3.5556 | 8 | 27 | 3.375 | 1.2 | 4.6 | 3.8333 | 0.6 | 2 | 3.3333 | 7 | 30 | 4.2857 | 16 | 57 | 3.5625 | 13 | 43 | 3.3077 | 74.8 | 254.6 | 3.4037 | [44 empty] | 3 | 11 | 3.6667 | 9 | 34 | 3.7778 | 19 | 68 | 3.5789
Pokkie78 | PanaTcap H | 12 | Mhp |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 953 | 1800 | 1.8888 | 805.0001 | 1292 | 1.605 | 198 | 168 | 0.84848 | 86 | 154 | 1.7907 | 97 | 172 | 1.7732 | 108 | 181 | 1.6759 | 0.0001 | 0 | 0 | 93 | 188 | 2.0215 | 106 | 224 | 2.1132 | 117 | 205 | 1.7521 | [6 empty] | 102 | 184 | 1.8039 | 86 | 148 | 1.7209 | 87 | 157 | 1.8046 | 80 | 180 | 2.25 | 304 | 604 | 1.9868 | 89 | 152 | 1.7079 | 103 | 191 | 1.8544 | 102 | 184 | 1.8039 | 953 | 1800 | 1.8888 | [52 empty] | #DIV/0!
pleio65 | pana R32 | 7 | Mhp | [7 empty] | 27 | 144 | 5.3333 | 125 | 340 | 2.72 | [15 empty] | 57 | 151 | 2.6491 | 68 | 189 | 2.7794 |  |  | #DIV/0! | [21 empty] | 27 | 144 | 5.3333 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 27 | 144 | 5.3333
TriLithium | Ecodan | 7.5 | Mse | [7 empty] | 129 | 330 | 2.5581 | 522 | 1422 | 2.7241 | 59 | 153 | 2.5932 | 55 | 143 | 2.6 | 52 | 132 | 2.5385 | 43 | 120 | 2.7907 | 162 | 479 | 2.9568 | 43 | 122 | 2.8372 | 46 | 121 | 2.6304 | 62 | 152 | 2.4516 | [21 empty] | 33 | 92 | 2.7879 | 47 | 116 | 2.4681 | 49 | 122 | 2.4898 | 129 | 330 | 2.5581
Remco45 | Zubadan | 11.2 | Mse | [7 empty] | 191 | 633 | 3.3141 | 337 | 1092 | 3.2404 | 47 | 140 | 2.9787 | 47 | 141 | 3 | 48 | 155 | 3.2292 | 35 | 123 | 3.5143 | 28 | 108 | 3.8571 | 39 | 134 | 3.4359 | 37 | 117 | 3.1622 | 56 | 174 | 3.1071 | [18 empty] | 33 | 131 |  | 40 | 136 | 3.4 | 48 | 151 | 3.1458 | 70 | 215 | 3.0714 | 191 | 633 | 3.3141
ThaDude | Ecodan | 8 | Mhp | [10 empty] | 106 | 306 | 2.8868 | [15 empty] | 39 | 99 | 2.5385 | 26 | 90 | 3.4615 | 41 | 117 | 2.8537
-RRM- | Mitsu/R410A | 11.2 | Mhp | [10 empty] | 225 | 485 | 2.1556 | [15 empty] | 60 | 137 | 2.2833 | 74 | 148 | 2 | 91 | 200 | 2.1978
lerssi | Ecodan | 7.5 | Mhp | [7 empty] | 78 | 202 | 2.5897 | 351 | 833 | 2.3732 | 67 | 147 | 2.194 | 69 | 160 | 2.3188 | 76 | 177 | 2.3289 | 83 | 212 | 2.5542 |  |  | #DIV/0! | 56 | 137 | 2.4464 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [24 empty] | 16 | 57 | 3.5625 | 62 | 145 | 2.3387 | 78 | 202 | 2.5897
Robindd | Mitsu/R410A | 7.5 | Mse | [10 empty] | 80 | 255 | 3.1875 | [18 empty] | 37 | 123 | 3.3243 | 43 | 132 | 3.0698
tehfnz | Ecodan | 7,5 | Mhp | [34 empty] | 49 | 119 | 2.4286
|  | Totaal incl DHW |  |  | 43782 | 180512 | 4.123 | 70054.008 | 273743 | 3.9076 | 89778.8 | 341667.6 | 3.8057 | 95801.0214 | 405893 | 4.2368 | 18265 | 77021 | 4.2169 | 15462 | 66603 | 4.3075 | 13810 | 58939 | 4.2678 | 4637.02 | 18083 | 3.8997 | 6729.0014 | 22278 | 3.3107 | 9361 | 44829 | 4.7889 | 10576 | 47812 | 4.5208 | 16961 | 70328 | 4.1465 | [6 empty] | 17458 | 66200 | 3.792 | 11820 | 49498 | 4.1876 | 8712 | 37006 | 4.2477 | 4732.2 | 17398.6 | 3.6766 | 6376.6 | 23646 | 3.7082 | 7929 | 36263 | 4.5735 | 14411 | 61114 | 4.2408 | 39735 | 172135 | 4.3321 | 89778.8 | 341667.6 | 3.8057 |  |  |  |  | 7946 | 28087 |  | 6237 | 24628 |  | 3929 | 17388 |  | 2361 | 9645 |  | 2891 | 9522 |  | 6483 | 28594 |  | 10785 | 43162 |  | 3150 | 19486 |  |  | 13955 | 51015 | 3.6557 | 11914 | 44263 | 3.7152 | 6592 | 26137 | 3.965 | 2125.003 | 6986 | 3.2875 | 4950.005 | 16917 | 3.4176 | 6641 | 28308 | 4.2626 | 11576 | 48394 | 4.1805 | 7518 | 30130 | 4.0077
1) Dit zijn echte praktijk gegevens opgegeven door de eigenaar van
de warmtepomp(Niet door de leveranciers)
Deze datatabel is bedoeld om WP's met elkaar te vergelijken, en om het
om het proces te verbeteren, dus de oorzaak van verschillen
op het forum te bespreken
De COP waarden hangen mede af van de relatie tussen woning en
afgiftesysteem, instellingen, regeling en vakkundige installatie.
2) DHW=Domestic Hot Water
3) MCOP = gemiddelde maand COP
4) Level afgifte systeem: aanvoertemp bij 2C buiten b.v. vloerverwarming 28C
5) Elektriciteit warmtepomp inclusief hulpenergie en CV pomp
Voor Screen template:
|  |  |  | heating | Totaal | 2020 |  |  | nov |  |  | dec
Member | Type heatpump | Heat | Type | systeem | jan t/m nov |  |  | KNMI | 8.9 | C | KNMI | 5.5 | C
|  | power | heat | Ta bij | electr | heat | SCOP | electr | heat | MCOP | electr | heat | MCOP
|  | kW | meter | 2C buiten | kWh | kWh |  | kWh | kWh |  | kWh | kWh
DATA HEAT AND ELECTRICITY ONLY FOR HEATING WITHOUT DHW 2)
Tomexergie | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 37 | 3201 | 13240 | 4.1362 | 404 | 1782 | 4.4109 | 657 | 2507 | 3.8158
mkleinman2 | Ekga ACE/R32 | 6 | Mhp | 30 | 595 | 2232 | 3.7513 | 162 | 678 | 4.1852 | 277 | 1075 | 3.8809
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp | 28 | 1137 | 4585 | 4.0325 | 139 | 572 | 4.1151 | 247 | 985 | 3.9879
Jaari | Panasonic mono | 5 | Mse | 28 | 1933 | 10971 | 5.6756 | 239 | 1475 | 6.1715 | 409 | 2125 | 5.1956
bbn_idp | zubadan | 11.2 | Mse | 30 | 829.0001 | 3410 | 4.1134 | 140 | 495 | 3.5357 | 182 | 743 | 4.0824
Daannn1987 | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 28 | 848 | 3739 | 4.4092 | 136 | 709 | 5.2132 | 291 | 1263 | 4.3402
Corsat | Ecodan | 7.5 | Mse | 31 | 2952 | 12735 | 4.314 | 206 | 935 | 4.5388 | 351 | 1689 | 4.812
Bram-Bos | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 26 | 1077.0001 | 5565 | 5.1671 | 137 | 732 | 5.3431 | 222 | 1128 | 5.0811
barteg | Ecodan | 7.5 | Mhp | 32 | 2512.0001 | 11535 | 4.592 | 312 | 1505 | 4.8237 | 543 | 2432 | 4.4788
ThaDude | Ecodan | 7.5 | Mhp | 28 | 515 | 2093 | 4.0641 | 153 | 678 | 4.4314 | 256 | 1078 | 4.2109
Rol-co | Ekowarrior | 7 | Mse | 30 | 2037 | 8664 | 4.2533 | 198 | 900 | 4.5455 | 337 | 1500 | 4.451
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp | 29 | 1812.0001 | 7743 | 4.2732 | 240 | 1060 | 4.4167 | 390 | 1574 | 4.0359
hrt | Panasonic mono | 5 | Mse | 29 | 1936 | 9007 | 4.6524 | 247 | 1259 | 5.0972 | 371 | 1664 | 4.4852
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp | 32 | 2266 | 10299 | 4.545 | 267 | 1258 | 4.7116 | 436 | 1869 | 4.2867
Oxellaar | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 36 | 527 | 1970 | 3.7381 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Helhond | pana R32 | 7 | Mhp |  | 910 | 3703 | 4.0692 | 298 | 1246 | 4.1812 | 429 | 1599 | 3.7273
Foxie 10 | panasonic mono | 5 | Mse | 30 | 1388.0001 | 7062 | 5.0879 | 162 | 876 | 5.4074 | 281 | 1340 | 4.7687
Godfried | Ecodan | 7.5 | Mhp | 28 | 957 | 4201 | 4.3898 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AUijtdehaag | Ecodan | 5 | Mse | 28 | 712.0001 | 3111 | 4.3694 | 94 | 413 | 4.3936 | 220 | 990 | 4.5
Chris_82 | Loriaduo | 10 | Mse | 33 | 3115 | 14959 | 4.8022 | 351 | 1773 | 5.0513 | 669 | 2925 | 4.3722
Zandstraat | Daikinmono | 7 | Mhp | 37 | 1756 | 6917 | 3.9391 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
LangeFries | Nibe F2120 | 12 | Mhp | 34 | 2257 | 11100 | 4.918 | 268 | 1460 | 5.4478 | 504 | 2417 | 4.7956
Koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp | 29 | 1092 | 4262 | 3.9029 | 177 | 593 | 3.3503 |  |  | n.a.
Zwerius | Zubadan | 11 | Mse | 28 | 1754 | 7681 | 4.3791 | 246 | 1115 | 4.5325 | 382 | 1622 | 4.2461
Naalroc | Zubadan | 14 | Mhp | 35 | 2864 | 12059 | 4.2105 | 233 | 1076 | 4.618 | 421 | 1825 | 4.3349
Fut41 | Nefit | 7 | Mhp | 32 | 2078 | 9549 | 4.5953 | 227 | 1118 | 4.9251 | 317 | 1445 | 4.5584
wauske | Panasonic T-cap | 9 | Mhp | 38 | 1254 | 4962 | 3.9569 | 157 | 626 | 3.9873 | 311 | 1108 | 3.5627
Pleio65 | Panasonic | 9 | Mhp | 30 | 2032.0101 | 8671 | 4.2672 | 231 | 1117 | 4.8355 | 429 | 1714 | 3.9953
Marfan | Panasonic | 12 | Mhp | 33 | 1862.0001 | 8212 | 4.4103 | 296 | 1306 | 4.4122 | 467 | 1942 | 4.1585
Wimhaw | Danfossmono | 9 | Mhp | 27 | 1376.0001 | 6841 | 4.9717 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Symply_jeroen | Panamono | 7 | Mse | 32 | 793 | 3854 | 4.86 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
roelzadh | Ecodan split | 11 | Mhp | 29 | 1008 | 4223 | 4.1895 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Fullpower | Panasplit | 9 | Mse | 36 | 2013 | 7844 | 3.8967 | 263 | 1072 | 4.076 | 435 | 1605 | 3.6897
Pokkie78 | PanaTcap H | 12 | Mhp | 32 | 4057.0001 | 18884 | 4.6547 | 530 | 2612 | 4.9283 | 984 | 3915 | 3.9787
Copitano | Elga/Toshiba | 5 | Mse | 30 | 3096 | 12483 | 4.032 | 334 | 1594 | 4.7725 | 599 | 2419 | 4.0384
TriLithium | Ecodan | 7.5 | Mse | 32 | 1219 | 5399 | 4.429 | 140 | 645 | 4.6071 | 225 | 936 | 4.16
Baapje327 | Panamono T-cap | 12 | Mhp | 35 | 2949.0001 | 18021 | 6.1109 | 399 | 2669 | 6.6892 | 689 | 3780 | 5.4862
Remco45 | Zubadan | 11.2 | Mse | 33 | 3024 | 13585 | 4.4924 | 395 | 1887 | 4.7772 | 670 | 2813 | 4.1985
Ierssi | Ecodan | 7.5 | Mhp | 31 | 1841.0001 | 7298 | 3.9641 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Ep Woody | Panamono | 5 | Me |  | 896 | 3752 | 4.1875 | 125 | 585 | 4.68 | 295 | 1213 | 4.1119
Doek55 | Ecodan | 7.5 | Mse | 30 | 2036 | 10580 | 5.1965 | 270 | 1486 | 5.5037 | 432 | 2128 | 4.9259
arnnold | Pana mono | 5 | Mse | 30 | 843 | 4193 | 4.9739 | 260 | 1333 | 5.1269 | 411 | 1946 | 4.7348
_RRM_ | Mitsu/R410A | 11.2 | Mhp | 31 | 1450 | 6115 | 4.2172 | 459 | 1815 | 3.9542 | 718 | 2968 | 4.1337
Thildo | LGthermo R32 | 7 | Mse | 33 | 1033 | 3928 | 3.8025 | 309 | 1195 | 3.8673 | 534 | 1883 | 3.5262
Nickkie55 | Panamono R32 | 5 | Mse |  | 335 | 1882 | 5.6179 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
tingbrouwer | Altherma | 8 | Mhp | 32 | 1383 | 5606 | 4.0535 | 402 | 1695 | 4.2164 | 697 | 2609 | 3.7432
Japie.G | Altherma | 8 | Mhp | 30 | 933 | 4099 | 4.3934 | 288 | 1311 | 4.5521 | 471 | 1878 | 3.9873
Maikie18 | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 1505 | 6639 | 4.4113 | 451 | 2150 | 4.7672 | 730 | 2997 | 4.1055
rykers158 | LG | 9 | Mse | 38 | 1645 | 5867 | 3.5666 | 484 | 1873 | 3.8698 | 878 | 2690 | 3.0638
donzee | Hiseer AS10V | 10 | Mse | 32 | 1434 | 6300 | 4.3933 | 534 | 2680 | 5.0187 | 900 | 3620 | 4.0222
Heronimo | Panamono | 5 | Mhp | 40 | 827 | 3292 | 3.9807 | 299 | 1266 | 4.2341 | 528 | 2026 | 3.8371
Robindd | Mitsu/R410A | 7.5 | Mse | 31 | 550 | 2441 | 4.4382 | 147 | 659 | 4.483 | 300 | 1336 | 4.4533
tehfnz | Ecodan | 7,5 | Mhp | 27 | 430 | 1551 | 3.607 |  |  |  | 430 | 1551 | 3.607
| Gemiddelde COP for heating: |  |  |  | 74654.0112 | 337433 | 4.52 | 8176 | 39307 | 4.8076 | 13728 | 59368 | 4.3246
DATA FOR COMBI HEATING AND DHW
Kanaaldijk | Zubadan | 11.2 | Mse | 37 | 3353 | 13638 | 4.0674 | 402 | 1869 | 4.6493 | 641 | 2757 | 4.3011
Stoofie | Ecodan | 7.5 | Mse |  | 5027 | 14426 | 2.8697 | 546 | 1780 | 3.2601 | 697 | 2071 | 2.9713
mgroen81 | Ecodan mono | 5 | Mse | 34 | 1860 | 7151 | 3.8446 | 154 | 620 | 4.026 | 228 | 890 | 3.9035
Enerziek | Loria 6010 | 10 | Mse | 38 | 2191 | 9010 | 4.1123 | 381 | 1697 | 4.4541 | 709 | 2778 | 3.9182
DATA ONLY DHW
Mightym | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 1231 | 4003 | 3.2518 | 108 | 354 | 3.2778 | 137 | 403 | 2.9416
Vincm | Zubadan | 8 | Mhp |  | 481 | 1274 | 2.6486 | 60 | 146 | 2.4333 | 68 | 162 | 2.3824
Godfriedd | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 258 | 541 | 2.0969 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Grolsch | Zubadan | 11.2 | Mhp |  | 692 | 2325 | 3.3598 | 66 | 204 | 3.0909 | 79 | 231 | 2.9241
LangeFries | Nibe F2120 | 8 | Mhp |  | 461 | 1191 | 2.5835 | 44 | 105 | 2.3864 | 53 | 115 | 2.1698
Fut41 | Nefit | 7 | Mhp |  | 380 | 1048 | 2.7579 | 34 | 88 | 2.5882 | 39 | 100 | 2.5641
Koevlaas2 | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 391 | 1370 | 3.5038 | 57 | 170 | 2.9825 |  |  | #DIV/0!
Zwerius | Pana WP boiler | ? | E |  | 467 | 1113 | 2.3833 | 40 | 88 | 2.2 | 46 | 122 | 2.6522
Naalroc | Zubadan | 14 | Mhp |  | 924 | 2962 | 3.2056 | 96 | 313 | 3.2604 | 99 | 274 | 2.7677
Wimhaw | Danfossmono | 9 | Mhp |  | 441.0001 | 1160 | 2.6304 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
roelzadh | Ecodan split | 11 | Mhp |  | 324 | 859 | 2.6512 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Fullpower | Panasplit | 9 | Mse |  | 115.01 | 364 | 3.1649 | 18 | 59 | 3.2778 | 27 | 77 | 2.8519
Pokkie78 | PanaTcap H | 12 | Mhp |  | 805.0001 | 1292 | 1.605 | 106 | 224 | 2.1132 | 117 | 205 | 1.7521
pleio65 | pana R32 | 7 | Mhp |  | 125 | 340 | 2.72 | 68 | 189 | 2.7794 |  |  | #DIV/0!
TriLithium | Ecodan | 7.5 | Mse |  | 522 | 1422 | 2.7241 | 46 | 121 | 2.6304 | 62 | 152 | 2.4516
Remco45 | Zubadan | 11.2 | Mse |  | 337 | 1092 | 3.2404 | 37 | 117 | 3.1622 | 56 | 174 | 3.1071
ThaDude | Ecodan | 8 | Mhp |  | 106 | 306 | 2.8868 | 26 | 90 | 3.4615 | 41 | 117 | 2.8537
-RRM- | Mitsu/R410A | 11.2 | Mhp |  | 225 | 485 | 2.1556 | 74 | 148 | 2 | 91 | 200 | 2.1978
lerssi | Ecodan | 7.5 | Mhp |  | 351 | 833 | 2.3732 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Robindd | Mitsu/R410A | 7.5 | Mse |  | 80 | 255 | 3.1875 | 37 | 123 | 3.3243 | 43 | 132 | 3.0698
tehfnz | Ecodan | 7,5 | Mhp | [7 empty] | 49 | 119 | 2.4286
|  | Totaal incl DHW |  |  | 95801.0214 | 405893 | 4.2368 | 10576 | 47812 | 4.5208 | 16961 | 70328 | 4.1465
Heatpumps air/water Performance Tweakers forum
Mse | Separate Integrated heat/flow meter with certificate
Mhp | Heat metering internal heatpump
Me | Heat metering extern not certificated
S | Separate temp/flow metering with external integrator
E | Estimations without heat meter
1) Dit zijn echte praktijk gegevens opgegeven door de eigenaar van
de warmtepomp(Niet door de leveranciers)
Deze datatabel is bedoeld om WP's met elkaar te vergelijken, en om het
om het proces te verbeteren, dus de oorzaak van verschillen
op het forum te bespreken
De COP waarden hangen mede af van de relatie tussen woning en
afgiftesysteem, instellingen, regeling en vakkundige installatie.
2) DHW=Domestic Hot Water
3) MCOP = gemiddelde maand COP
4) Level afgifte systeem: aanvoertemp bij 2C buiten b.v. vloerverwarming 28C
5) Elektriciteit warmtepomp inclusief hulpenergie en CV pomp
Radiatoren
Vloerverwarming
Aanvoer temperatuur CV bij Tb=2C
nodig om de woning op temperatuur te houden.